# 两台变压器Y.yn0和D.yn11在工厂供电系统中的性能比较

### 一、工厂供电系统中Y.yn0和D.yn11两种变压器性能的比较（论文文献综述）

罗阳森[1]（2020）在《阳江职业技术学院教学楼变电所设计及实现》文中研究指明近年来,我国高校教学楼供电类型开始向多元化发展,供电系统设计方案也呈现多元化趋势。供电系统的骨干系统向教学楼供应电力,并为教室提供电源,变电所承担着为教师和学生提供电力使用的责任,高校变电所的建设需要结合学校的实际情况进行必要的针对性设计。本文针对阳江职业技术学院教学楼用电的具体需求,在分析供电系统的特点的基础上推荐了不同连接形式的变电所建设方案,在分析的基础上,提出了教学楼变电所从设计、建造到最终实现的整套具体方案。论文对变电所选址、总体要求、主要布线、设备选择、布局建设基础、界面实施、协调与区域环境景观工程,进行了详细的研究,分析了教学楼变电所在教学楼供电应用中存在的问题,并提出了具体的解决方案。随着变电所相关技术的不断发展、不断进步,以及变电所建设的进程进一步加快,变电所相关领域技术的研究和应用越发受到各行业的广泛关注。探索变电所的主要技术,研究各种变电所的配置,促进变电所建设的进一步优化,提高变电所的供电、输电性能,提高供电、输电的可靠性和稳定性,进一步提高变电所的总体安全性,具有十分重要的理论和实践价值。本文所研究的内容主要包括以下几个方面:本文首先介绍教学楼变电所的主要技术特征,并从电源、变压器类型、区域电源等方面研究变电所中的变压器和整套电气系统之间的联系。其次,对主要设备,包括电源开关、变压器和电源类型进行了分析和设计,并通过比较得出了阳江职业技术学院教学楼变电所的建设要求。同时,本文基于“三层两网’”变电所的总体架构,通过可靠性分析研究了基础层电网的应用实现。经过对比分析,供电系统联网过程的设计已按相应网络级别完成。最后,本文介绍了一种全寿命周期成本分析的方法,分析了教学楼变电所的生命周期成本和经济评价模型,并根据变电所的寿命对变电所中的电源开关,变压器和电源的全寿命成本进行计算。

李韵豪[2]（2020）在《铸造工业的感应加热 第六讲 感应熔炼电炉用变频电源、电热电容器、整流变压器的选择以及谐波影响与抑制措施》文中进行了进一步梳理本刊从2020年第1期开始连续12期连载李韵豪撰写的《铸造工业的感应加热》系列讲座,主要涉及目前铸造工业应用最多的中频无心感应电炉,介绍各类铸铁、钢,以及有色金属中铝、铜及其合金感应熔炼炉和保温炉的选型,电炉的设计以及感应器参数的计算;金属坩埚、石墨坩埚的设计以及感应器参数的计算;专题讨论感应电炉的供电系统及变频电源主电路的计算、谐波治理和功率因数提高问题;各类无心感应电炉的耐火材料、筑炉工艺、感应电炉循环水系统的设计;感应电炉的环境因素、电气电磁安全防护、环境保护问题等,内容浓缩了作者几十年的宝贵从业经验,对铸造工厂感应电炉熔炼设备的规划、选型、操作、维修和管理,提供非常实用的参考与借鉴,敬请关注。

王秀芹[3]（2019）在《三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究》文中进行了进一步梳理目前,连接到电力系统的非线性负荷（包括电力电子变换器）越来越多,这些非线性负载给电力系统带来谐波和无功电流。由于我国民用三相四线制供电体系及用电负荷的特殊性,其电能质量问题往往是多因素并存,且相互影响,在电能质量治理时也需要多措并举。常规三电平电能质量治理装置的控制策略和检测算法大都是基于三相电源电压对称和二极管钳位三电平拓扑中点电位平衡的基础进行设计的,但在实际应用中电源电压可能会不平衡或受非线性负载的影响发生畸变,电压频率也可能发生偏移和跳变,中点电位也会因为零序电流导致偏移,这些问题都造成传统的电能质量综合治理装置在三相四线制电力系统中的实际治理效果不尽理想。本文针对三相四线制配电系统中的电能质量综合治理装置开展研究,主要工作和创新点如下:1)为了克服传统三相三线制谐波检测算法在三相四线制中应用的局限性,提出了一种基于主从卡尔曼滤波锁相环的自适应神经网络谐波检测算法,用以完整而精确地测量系统中的谐波电流和其他非基波正序分量。该方法先用主从无迹卡尔曼滤波器求出精确的电源电压频率和相位,然后再用自适应神经网络法检测三相四线制电网系统中的非基波正序电流,并计算生成参考补偿电流。2)针对三电平甚至多电平电压逆变器调制策略,提出了一种改进的空间矢量脉宽调制（Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM）方法,该方法采用一种非正交坐标系KL,结合五段式SVPWM来代替传统的SVPWM策略。因为避免了三角函数等复杂运算,使得扇区判断和开关函数执行时间的计算大大减小,控制策略能够快速实现,具有较强的兼容性与通用性。3)针对电容中分式三电平电压逆变器的固有中点电位漂移问题,在直流侧电压稳定的基础上,从中点电位漂移的根本原因出发,提出采用多电平逆变器中短矢量的冗余矢量来调节直流侧上下电容的电压差,实现了直流侧中点电位的有效控制。4)设计了一种基于滑模控制和有限集预测技术（Finite ControlSet-Model Predictive Control,FCS-MPC）的电流控制器。结合改进SVPWM调制策略,此算法能够在多电平电压逆变器开关状态数量较多的情况下,不需要查询所有的开关状态就能够有效地跟踪参考电流信号,在减小计算量的同时还能够降低开关频率和损耗。同时提出的价值判定函数加入了直流侧电容电压均衡的权衡因子,能够一定程度上解决中点电位不均衡的问题。5)为了验证本文控制策略和算法的有效性,设计并完成了电能质量综合治理装置样机,进行了滤波、无功功率补偿和三相不平衡的相关实验,实验结果表明了本文的谐波检测方法、控制策略等的有效性。

黄滔滔[4]（2019）在《动态无功补偿装置在中型材生产线上的应用研究》文中研究指明在现代大型轧钢生产线上通常会存在多台大容量轧机以及其他轧钢辅助设备,轧钢时产生的短时冲击性无功会造成供电系统电压剧烈波动、功率因数较低等问题,严重危害轧钢生产线的安全运行;同时,由于轧钢生产线上需要使用交流变频调速装置来驱动电机,会向电网注入大量高次谐波,对电网造成污染。因此,为保证轧钢生产线的安全运行和用电品质,必须深入研究无功补偿和谐波治理技术。本文首先对马钢中型材生产线的工艺流程和供电系统进行了详细介绍,深入研究了该生产线上的冲击性负荷特性与谐波产生机理,并以此为根据提出了中型材生产线电能质量治理要求。随后针对中型材生产线电能质量问题对两种传统动态无功补偿装置的特性进行了全面的分析,并根据现场工况提出了SVG+FC动态无功补偿方案。在确立方案后对各关键器件的参数以及级联式SVG控制系统的硬件电路和软件进行了设计。最后利用MATLAB仿真软件对动态无功补偿系统进行了仿真,仿真结果表明该方案能达到设计目的。实际应用结果也表明,该套动态无功补偿装置能有效抑制用户注入电网的谐波电流,并将功率因数维持在0.95左右。

王祥涛[5]（2017）在《蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究》文中提出环境污染的加重使得节能减排技术日益受到重视,其中,电动汽车（Electric Vehicle,EV）作为一种绿色交通工具,具有热效率高,无污染,低噪声、零排放和负荷可调节等优点,是汽车产业发展的前沿方向,前景广阔。电动汽车充（换）电站作为能源供给的重要基础设施,是电动汽车产业链中的重要环节,然而,快速发展的电动汽车行业与其配套设施不够完善的矛盾日益加重,在一定程度上已成为新能源汽车产业发展的瓶颈,因此,建设相配套的充/换电基础设施,才能够为新能源汽车提供安全,稳定,快速的服务。本文为作者参与蚌阜综合客运站-充电站工程供配电设计过程中完成的。课题对电动汽车充电站供配电系统进行研究,主要包括以下内容:首先,简要介绍了目前主流的电动汽车充（换）电模式及其最新进展,概括了电动汽车充电站的电气系统及总体结构。其次,阐述规模化电动汽车接入对电网的影响,尤其是电动汽车在充电过程中产生很大的谐波,对电网来说是一种“污染”,必须加以治理。本文基于MATLAB/Simulink平台,构建了单台充电机的仿真模型,进而在此搭建充电站的仿真模型,通过仿真计算,分析充电站（机）谐波特性,在此基础上,研究了电动汽车充电站电能质量改善措施,并应用于工程设计。最后,以蚌阜综合客运站-充电站供配电系统设计为例,分析了充电站用电负荷特点,考虑了充电站对电网的影响因素,设计了充电站的主接线,并选择合理的配电变压器及站内其他主要设备,得出合理的设计方案,对于工程应用与设计具有一定的实际意义。

符式阳[6]（2016）在《用于三相四线制的STATCOM控制方法的研究与设计》文中研究指明随着社会经济的快速发展,各种电力电子装置等非线性装置广泛应用于三相四线制配网中,这些装置不仅消耗无功功率,而且还会产生大量的谐波分量。各种单相负载的存在、三相负载不平衡或者系统缺相故障,都会产生零序电流,使配网中性线电流过大,严重影响电能质量。静止同步补偿器（STATCOM）作为新一代电力电子补偿装置,在三相四线制系统中的应用逐渐成为研究热点。本文分析了 STATCOM的工作原理,选取分裂电容式三桥臂拓扑结构作为STATCOM的主电路拓扑。对三相四线制STATCOM采用电流直接控制方法,设计了加上电容电压调节的三角波跟踪调制法,不仅有效减少开关损耗,使输出电流谐波含有量少,且能实时调节直流侧电容电压。针对三相四线制系统,采用基于瞬时无功功率理论的ip-iq运算法,并进行了改进,先将零序分量分离出来再应用于三相四线制系统,仿真与实验都验证了该方法能快速准确地检测出无功及谐波电流。本文设计了两个PI控制,即上、下电容均匀控制和直流侧总电压平衡控制均采用引入滑动平均值滤波的PI控制方法,有效解决了直流侧电容电压的平衡问题。通过PLECS仿真与实验研究,其结果都验证了所设计的三相四线制STATCOM装置不仅能很好地实时补偿无功及谐波电流,消除系统中线电流,而且响应速度快,补偿精度高。同时证明了所设计的直流侧电容电压平衡控制方法的可行性和有效性。

杨昌瑞[7]（2015）在《谐波对建筑电气设计的影响及对策分析》文中提出随着智能建筑的蓬勃发展,谐波污染不仅降低了电能质量,而且对设备的正常运行及其使用寿命带来负面影响。因此,安全、可靠、经济的建筑电气供配电系统设计具有十分重要的实际应用价值。目前大多建筑电气设计人员对谐波作用下设备及治理方案的选择存在一定的盲目性,鉴于此,本文从建筑电气设计的角度,以谐波对建筑供配电系统影响及对策分析为研究课题进行研究,主要内容包括以下几个方面:1、整理关于谐波的理论知识,阐述了谐波对电网影响的两个评价指标——谐波含量和谐波畸变率,其值越高,对电网的影响就越大;分析了单相桥式整流电路与三相桥式整流电路产生谐波的原因,指出谐波的分布情况与电压频率、容抗以及阻抗有关,并且其谐波以奇次谐波为主;最后论述了我国对谐波所规定的限值。2、研究了谐波对建筑电气设备的影响,主要包括:①谐波引起变压器输入输出电压畸变的原理,得出变压器损耗的增大程度与谐波各个参数密切相关;②谐波对导线除了增大损耗之外,三次谐波使中性线谐波电流增长的过程进行研究;③研究了谐波经过电容器产生的放大作用,得出其放大倍数与系统各个参数的关系;④研究了谐波对电机设备产生的作用。3、研究了在建筑电气设计时谐波作用下如何选择设备以及谐波治理相关措施,主要包括:①分析了建筑电气设计过程中,变压器选型时应如何选择其联接组别与降容系数;②研究了如何选择相线或中性线,不能为了防止过载而盲目增大;③选择电容器时,应注意其电抗率以及容量的选择,并就其选择进行研究;④对如何选择发电机,并就不同参数对其容量的选择影响进行研究;⑤就选择滤波器的类型以及不同滤波器参数的选择进行分析,对选择滤波器之后对电网的影响进行研究。4、以实际工程——某县医院综合楼的电气设计为案例,提出合理的谐波治理方案,为不同电气设备做出最优的选择方案,在保证电能质量的同时实现最大化的经济效益。经过使用MATLAB进行仿真,通过电能质量测试仪对本文工程中的整个供配电系统谐波含量进行实际测试,充分说明了在建筑电气设计时本文所提出的抑制谐波对策的可行性和有效性。

张丽伟[8]（2014）在《昊田集团热电联产工程电气设计》文中进行了进一步梳理随着国民经济的飞速发展，由此带来的环境污染不容小觑。众所周知，高能源产业也是高污染企业，以煤炭为例，在开采煤矿及矿石的加工利用过程中会产生大量废石-煤矸石。昊田集团每年在兰炭生产过程中和洗选煤厂将产生约70多万吨的煤矸石、100万吨焦粉、4.4万吨煤泥、0.3万吨渣油。除部分焦粉利用外，煤矸石、煤泥、渣油等附属产物没有用户，基本是长期堆放，既造成资源浪费，也造成了区域的环境污染。根据昊田集团现状，建设2×220t/h高温高压以烧煤矸石为主的循环流化床锅炉和2×50MW抽凝汽式发电机组及配套辅助设施，用以解决昊田集团低热值燃料无处消化的问题。该课题从实际出发完成了工程的电气主接线、厂用电接线及直流系统接线等方案的设计；在电气接线确定以后，研究了基于分布系数法的短路电流的计算；以断路器、电流互感器为例，对电气设备进行了动稳定性及热稳定性的校验；研究了保护配置以及整定计算的原理，结合工程实际，分别对发电机变压器组的保护以及厂用电的保护进行了整定计算；针对昊田工程遇到的电气主接线问题，继电保护误动作，断路器偷跳等一些实际问题，从理论出发并结合实际，相应给出了各问题的解决方案。

赵迪[9]（2014）在《某汽车客运站电气设计与研究》文中认为汽车客运站是短途客运的主要交通形式，亦是旅客聚集的公共场所。特点是发车频繁，人员密集程度高，旅客流动性大。合理的照明系统能够满足乘客在视觉方面的不同要求，安全可靠的电气系统设计能够保证旅客人身安全、维持正常的交通秩序。因此，研究汽车客运站的电气照明系统及供配电系统，对于保障人们正常生活、工作有着很重要的意义。本文以某汽车客运站的电气照明及供配电设计为研究课题，详细论述了电气照明及供配电设计具体内容，包括负荷计算、短路电流计算、照度计算、照明系统设计、确定负荷等级、低压配电系统设计、确定变配电室主接线方案、无功补偿、变压器选择、一次系统方案设计、防雷接地系统设计等。论文主体对以下几个方面进行了设计研究。1.绪论：介绍课题研究的发展现状、发展趋势及研究目的，阐述了本课题所研究工程的工程概况和设计内容。2.系统计算数据统计：介绍了负荷计算的目的和方法，短路电流的计算目的和方法，对工程系统正常、故障状态下的计算数据进行统计，即统计负荷计算数据和短路电流计算数据。3.照明系统：首先介绍照明技术相关知识、照明设计选择原则、应急照明相关内容，然后比较不同的照度计算方法，最后对本工程按不同区域进行了照明设计。4.供配电系统：介绍了负荷等级分类及相应的供电要求，负荷配电方式分类，电气设备和导线的选择依据，设计本工程的低压供配电系统。5.变配电室：介绍尖峰电流和无功补偿计算方法，以及如何选择变压器，电气主接线方式的确定，变配电室设备与导线的选择，对本工程的变配电室进行设计。6.防雷接地：确定防雷等级，合理采用防雷、接地措施，对本工程的防雷和接地系统进行设计。

钟景山[10]（2013）在《广州市广播电视台电力谐波治理》文中研究表明现今随着电力电子技术越来越广泛的应用，由此带来的大量非线性负载给电网带来了严重的谐波污染，并由此产生了一系列电能质量问题，而各种敏感负载对电网的供电质量又提出了更高的要求。广州市广播电视台也由于大量非线性负荷的应用而深受谐波污染的困扰，谐波治理刻不容缓。本文以此为基础，对为其设计电力滤波器的工作展开研究讨论。无源电力滤波器因其结构简单、设备投资少、运行可靠性高、运行费用低，成为电力系统中最普遍的谐波抑制设备。本文所设计滤波器以无源电力滤波器为模板，对其参数设计方法进行深入的研究。本文详细分析各种无源电力谐波器结构和工作原理，并在其基础上对影响滤波器性能的有关参数进行了深入分析，重点研究了等值频偏、无功补偿容量特性及系统谐波阻抗对单调谐滤波器和高通滤波器性能的影响。详细讨论了单调谐滤波器设计方法，具体有最小容量法、无功容量补偿法和从保证电容器过电压要求的方法，简单讨论了高通滤波器的设计思路。分析了针对不同的情况对滤波方案的选择。对广州市广播电视台配电系统母线各种电气参数进行详细的测量，分析了配电系统中所存在的主要问题。以所测量到的电气参数为基础，为系统设计滤波装置。分别用上面提及的三种设计方法计算滤波装置的参数，然后在此基础上，确定滤波装置的支路数、滤波电容器容量、滤波电抗器电抗率，然后最终确定滤波装置所有支路主要元件的参数配置。以设计确定的主要元件参数为电视台配电系统配置滤波装置。测量滤波装置投入使用后系统的各种电气参数的值，与之前的测量的电气参数进行对比分析，分析滤波装置投入使用后的效果。分析结果表明，滤波装置的安装很好的改善了配电系统中的谐波含量水平，同时提高了配电系统的运行功率因数，减少了系统损耗，另一方面也彻底解决了配电系统之前的谐波放大的问题。分析所设计的滤波装置的动态性能，为滤波装置建立数学模型并计算分析，然后通过ATP-EMTP软件对滤波电路进行仿真，得出滤波装置投入后各电流电压波形的变化情况，结果显示滤波装置完全符合电力系统的安全运行要求。

### 二、工厂供电系统中Y.yn0和D.yn11两种变压器性能的比较（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、工厂供电系统中Y.yn0和D.yn11两种变压器性能的比较（论文提纲范文）

#### （1）阳江职业技术学院教学楼变电所设计及实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外变电所建设的研究现状

1.3 本文的主要研究内容和章节安排

第二章 阳江职业技术学院教学楼变电所的整体架构分析

2.1 阳江职业技术学院教学楼变电所的功能需求分析

2.2 变电所的关键技术分析

2.2.1 变电所的特点分析

2.2.2 变电所的技术对比分析

2.3 变电所架构模式分析

2.3.1 设计原则分析

2.3.2 整体架构分析

2.4 本章小结

第三章 教学楼变电所的应用情况与供电系统设计

3.1 教学楼变电所应用现状

3.1.1 教学楼变电所使用过程面临的问题

3.1.2 教学楼变电所改进的技术措施

3.2 教学楼变电所的应用前景

3.3 教学楼变电所供电系统设计

3.3.1 教学楼变电所主变压器选择

3.3.2 供电系统的构成

3.3.3 外部供电方案

3.3.4 中压供电方案

3.4 本章小结

第四章 教学楼变电所的设计与实现

4.1 教学楼变电所的总体要求

4.1.1 环境要求

4.1.2 总体性能要求

4.1.3 教学楼变电所设计要求

4.1.4 变电所开关设备的要求

4.1.5 教学楼辅助设施要求

4.2 教学楼变电所接线设计

4.2.1 教学楼变电所的设备选型要求

4.2.2 教学楼变电所的设备平面布置

4.3 教学楼变电所的接地及具体实现

4.3.1 教学楼变电所接地系统

4.3.2 教学楼变电所变压器试运行情况

4.3.3 教学楼变电所试运行负荷情况

4.3.4 教学楼变电所的外部接口

4.4 本章小结

第五章 变电所的成本分析与工程造价管理

5.1 教学楼变电所的全寿命周期成本分析和经济评价模型

5.2 变电所的工程造价以及全寿命周期分析

5.2.1 工程造价管理方法

5.2.2 教学楼变电所全寿命周期分析

5.2.3 实际应用管理

5.3 综合成本

5.4 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 三相四线制系统中的电能质量问题

1.2.1 电能质量的内容

1.2.2 我国三相四线制系统中的电能质量问题

1.2.3 电能质量问题的危害

1.3 电能质量治理装置研究现状

1.3.1 无源滤波器

1.3.2 有源滤波器

1.3.3 无功补偿器

1.3.4 三相不平衡治理装置

1.4 电能质量治理装置

1.4.1 三单相全桥

1.4.2 四桥臂

1.4.3 三桥臂电容中分式

1.5 论文的主要内容和章节安排

1.6 本章小结

第二章 三相四线制谐波电流检测方法研究

2.1 引言

2.1.1 基于瞬时无功功率理论的谐波检测

2.1.2 广义积分器

2.2 三相不平衡对于谐波检测的影响

2.3 改进的谐波电流检测方法

2.3.1 基于主从卡尔曼滤波器的锁相环

2.3.2 基于主从卡尔曼锁相环的改进谐波检测方法

2.4 仿真验证

2.5 本章小结

第三章 三相四线制电能质量治理装置调制策略研究

3.1 空间矢量调制SVPWM

3.2 非正交坐标系和坐标变换

3.2.1 非正交坐标系

3.2.2 改进SVPWM在三相四线制电能质量治理装置中的应用

第四章 直流侧中点电位控制

4.1 引言

4.2 三电平逆变器中点控制模型分析

4.2.1 三电平逆变器模型分析

4.2.2 三相不平衡控制策略的选择

4.3 直流侧总电压的稳定控制

4.3.1 瞬时无功功率理论控制直流侧电压

4.3.2 基于能量守恒的直流侧电压控制

4.4 基于SVPWM的中点电位控制

4.4.1 中点电位漂移的主要原因

4.4.2 中点电位漂移的治理

4.5 仿真验证

4.6 本章小结

第五章 三相四线制电能质量综合治理装置电流控制器设计

5.1 引言

5.2 滑模预测技术

5.2.1 滑模控制

5.2.2 电流预测技术

5.2.3 滑模预测技术

5.3 有限集模型预测最小误差控制

5.4 仿真验证

第六章 三相四线制电能质量综合治理装置的实验研究

6.1 基于DSP+FPGA高速处理器的三电平实验样机

6.2 控制保护系统设计

6.3 实验研究

6.4 电能质量治理实例

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

图表附录

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （4）动态无功补偿装置在中型材生产线上的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 轧机电气传动系统发展现状

1.3 中型材生产线无功补偿装置研究现状

1.3.1 传统无功补偿装置研究现状

1.3.2 混合无功补偿装置研究现状

1.4 本文主要研究内容

第二章 中型材生产线电能质量分析

2.1 中型材生产线现场工况介绍

2.2 中型材生产线负载特性分析

2.2.1 中型材生产线工作特点

2.2.2 变频器谐波特性分析

2.3 中型材生产线电能质量参数计算

2.3.1 电能质量参数计算

2.3.2 电能质量治理要求

2.4 本章小结

第三章 动态无功补偿装置研究

3.1 传统无功补偿装置研究

3.1.1 静止无功补偿器

3.1.2 静止无功发生器

3.2 SVG+FC动态无功补偿装置研究

3.2.1 SVG+FC动态无功补偿原理

3.2.2 SVG+FC运行特性

3.3 SVG+FC的数学模型

3.3.1 SVG的数学模型

3.3.2 SVG+FC的数学模型

3.4 本章小结

第四章 中型材生产线动态无功补偿系统设计

4.1 无功电流最优检测点分析

4.2 瞬时无功电流检测理论

4.3 动态无功补偿方案设计

4.4 级联式SVG结构与特点

4.5 SVG参数及控制系统设计

4.5.1 主电路参数设计

4.5.2 控制系统电路设计

4.5.3 控制系统软件设计

4.6 滤波支路参数设计与器件选型

4.6.1 滤波支路投切控制

4.6.2 滤波支路参数设计

4.7 本章小结

第五章 SVG+FC系统仿真与应用分析

5.1 SVG+FC系统仿真模型搭建

5.2 动态无功补偿仿真结果分析

5.3 动态无功补偿装置应用分析

5.3.1 无功补偿效果分析

5.3.2 谐波治理效果分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 展望

参考文献

图表目录

附表

致谢

#### （5）蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 国内外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.1 国外电动汽车充换电设施发展现状

1.1.2 国内电动汽车充换电设施发展现状

1.2 电动汽车充电站充/换电模式及其研究现状

1.2.1 电动汽车充电模式

1.2.2 电动汽车换电模式

1.3 本文的研究工作

第二章 电动汽车充电站典型建设设计方案

2.1 遵循的主要技术标准和规范

2.2 电动汽车充电站的总体考虑及设计原则

2.2.1 电动汽车充电站的总体考虑

2.2.2 电动汽车充电站的设计原则

2.3 电动汽车充电站的总体结构

2.3.1 充电站电气系统

2.3.2 充电站总体结构

2.4 电动汽车充电站典型设计方案

2.5 本章小结

第三章 电动汽车接入对电网的影响及治理措施

3.1 规模化电动汽车接入对电网的影响

3.1.1 规模化电动汽车接入对电网负荷的影响

3.1.2 规模化电动汽车接入对网络损耗的影响

3.1.3 规模化电动汽车接入对配电变压器的影响

3.1.4 规模化电动汽车接入对电能质量的影响

3.2 电动汽车充电站(机)对电能质量的影响分析

3.2.1 谐波和谐波分析

3.2.2 谐波的危害

3.2.3 充电站(机)谐波特性分析

3.3 电动汽车充电站谐波治理措施

3.3.1 减少谐波源的谐波含量

3.3.2 安装滤波装置

3.4 本章小结

第四章 蚌埠综合客运站-充电站供配电系统设计

4.1 蚌埠综合客运站-充电站工程概况

4.1.1 工程建设规模

4.1.2 充电系统基本配置及参数

4.2 负荷计算及无功功率补偿

4.2.1 负荷统计及计算

4.2.2 无功功率及功率因数

4.2.3 无功补偿设备与滤波装置选择

4.3 变(配)电站的设计

4.3.2 变(配)电站设计要求

4.3.3 充电站主接线设计

4.3.4 配电变压器的选择

4.4 充电站内主要设备选择

4.4.1 短路电流计算

4.4.2 断路器的选择

4.5 终端配电系统

4.6 本章小结

第五章 结论

参考文献

附录 A

附录 B

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （6）用于三相四线制的STATCOM控制方法的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 无功及谐波的产生与危害

1.2 零序电流的产生与危害

1.3 配网系统接线及电能质量要求

1.4 无功补偿装置的研究现状与发展

1.5 本文的主要研究内容

2 STATCOM的基本理论

2.1 三相四线制STATCOM的拓扑结构及分析

2.2 三相四线制STATCOM的工作原理

2.2.1 STATCOM的基本原理

2.2.2 三线四线制STATCOM的主电路原理及数学模型

2.3 STATCOM的控制方法

2.3.1 电流间接控制

2.3.2 电流直接控制

2.4 STATCOM的调制技术

2.4.1 计算法

2.4.2 调制法

2.4.3 跟踪控制法

2.4.4 空间矢量合成法

2.5 加上电容电压调节的三角波跟踪调制法

2.6 本章小结

3 三相四线制STATCOM无功及谐波电流检测方法

3.1 瞬时无功功率理论

3.2 常用的无功及谐波电流实时检测方法

3.2.1 p、q运算法

3.2.2 i_p、i_q运算法

3.3 分离零序分量的无功及谐波电流检测方法

3.4 本章小结

4 直流侧电容电压的控制策略

4.1 分裂电容式三桥臂主电路工作模态

4.2 直流侧电容电压不平衡的原因

4.3 直流侧电容电压的平衡策略

4.4 本章小结

5 三相四线制STATCOM系统仿真与验证

5.1 仿真模型与参数

5.2 仿真结果与分析

5.2.1 线性负载补偿仿真

5.2.2 非线性负载补偿仿真

5.3 本章小结

6 三相四线制STATCOM的实验研究

6.1 实验平台及参数

6.2 实验结果与分析

6.2.1 工作模式 1：部分补偿，补偿无功、负序和零序电流

6.2.2 工作模式 2：全补偿，补偿无功、负序、零序和谐波电流

6.3 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间所发表论文

#### （7）谐波对建筑电气设计的影响及对策分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要内容及结构安排

第二章 谐波的基础理论

2.1 谐波的基本概念

2.2 谐波产生的原因

2.2.1 单相桥式整流负载谐波产生的原因

2.2.2 三相桥式整流负载谐波产生的原因

2.3 谐波的规定限值

2.3.1 电网的谐波限值

2.3.2 用电设备的谐波限值

2.4 本章小结

第三章 谐波对建筑电气设备的影响

3.1 谐波对变压器的影响

3.1.1 谐波对变压器输入输出电压的影响

3.1.2 谐波对变压器损耗的影响

3.1.3 谐波对变压器其他方面的影响

3.2 谐波对导线的影响

3.2.1 谐波对线路损耗的影响

3.2.2 谐波对中性线的影响

3.3 谐波对电容器的影响

3.4 谐波对旋转电机的影响

3.4.1 负序谐波对电动机的影响

3.4.2 谐波电动势对电动机的影响

3.5 谐波对其他电气设备的影响

3.6 本章小结

第四章 建筑电气设计谐波治理措施

4.1 合理选择变压器

4.1.1 变压器联接组别的选择

4.1.2 变压器容量的选择

4.2 合理选择导线

4.3 合理选择电容器

4.3.1 串联电抗率的选择

4.3.2 电容器容量的选择

4.4 合理选择发电机

4.5 合理选择滤波器

4.5.1 无源滤波器的选择

4.5.2 有源滤波器的选择

4.5.3 混合滤波器

4.6 谐波保护器

4.7 本章小结

第五章 案例分析

5.1 某医院工程概况

5.2 该工程谐波源分析

5.3 该工程谐波治理方案

5.4 谐波治理的仿真分析

5.4.1 仿真电路及其主要参数

5.4.2 仿真结果及分析

5.5 谐波实际工程测试

5.6 谐波治理经济效益分析

5.7 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （8）昊田集团热电联产工程电气设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 课题研究现状

1.3 本课题的主要工作

第2章 电气接线设计

2.1 主接线的设计

2.1.1 主接线的设计依据

2.1.2 主接线方案的选择

2.2 厂用电的设计

2.2.1 厂用电接线的设计原则

2.2.2 厂用电接线的设计

2.3 直流系统的设计

2.3.1 直流系统的供电原则

2.3.2 直流系统的设计

2.4 本章小结

第3章 短路电流计算及主要设备的选择

3.1 基于分布系数法的短路电流计算

3.1.1 短路电流计算方法

3.1.2 本课题短路电流计算

3.2 厂用电设备选择

3.2.1 厂用电设备选择的一般要求

3.2.2 本课题厂用电设备的选择及配置

3.3 本章小结

第4章 保护配置及继电保护整定

4.1 保护配置原则

4.2 发电机变压器组的保护及整定计算

4.2.1 发电机变压器组的差动保护

4.2.2 发电机定子绕组的单相接地保护

4.2.3 发电机负荷电压过流保护

4.2.4 发电机过负荷保护

4.3 厂用电的保护配置及整定计算

4.3.1 线路保护

4.3.2 变压器保护

4.3.3 2000kW 以下电动机保护

4.3.4 2000kW 及以上电动机保护

4.4 本章小结

第5章 项目投运中的问题及对策

5.1 主接线部分出现的问题及对策

5.1.1 增加联络电缆的接线方案

5.1.2 增加转角变压器的接线方案

5.2 差动保护误动作问题及对策

5.2.1 问题的提出

5.2.2 实验及检查

5.2.3 原因分析及对策

5.3 断路器偷跳的问题及对策

5.3.1 电厂母联断路器的偷跳问题

5.3.2 发电厂厂用分支断路器的偷跳问题

5.3.3 断路器偷跳问题的对策

5.4 投运情况及课题设计特点

5.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

作者简介

#### （9）某汽车客运站电气设计与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的发展现状及发展趋势

1.2 课题研究的目的

1.3 工程概述

1.4 设计内容

第二章 系统计算数据统计

2.1 负荷计算

2.1.1 负荷计算的内容和目的

2.1.2 负荷计算方法

2.2 短路电流计算

2.2.1 短路电流计算概述

2.2.2 短路电流计算方法

2.3 本工程系统计算数据统计

2.3.1 负荷计算数据统计

2.3.2 短路电流计算数据统计

第三章 照明系统设计

3.1 照明技术基本知识

3.1.1 照明技术的概述

3.1.2 照明设计的基本要求

3.1.3 照明设计节能

3.2 照明设计选择原则

3.2.1 照明方式的选择

3.2.2 照明种类的选择

3.2.3 光源特性及选择

3.2.4 灯具特性及选择

3.3 应急照明

3.3.1 应急照明分类

3.3.2 应急照明电源

3.3.3 应急照明设计要求

3.4 照度计算

3.4.1 照度计算相关规定

3.4.2 照度计算方法的分类及应用

3.5 本工程照明设计

3.5.1 本工程部分照度计算说明

3.5.2 本工程部分区域正常照明设计

3.5.3 应急照明设计

3.5.4 本工程部分平面设计

第四章 供配电系统设计

4.1 低压供配电系统概述

4.1.1 低压供配电系统的设计要求

4.1.2 负荷等级分类及供电要求

4.1.3 照明配电系统配电方式

4.2 电气设备、导线选择

4.2.1 低压断路器的选择

4.2.2 剩余电流动作保护器的选择

4.2.3 配电箱的选择

4.2.4 导线选择

4.3 本工程设计说明

4.3.1 负荷等级分级

4.3.2 低压配电系统设计

4.3.3 配电箱系统图设计

第五章 高低压配电室设计

5.1 尖峰电流和无功补偿计算

5.2 变压器选择

5.2.1 变压器类型的选择

5.2.2 变压器台数及容量的确定

5.3 电气主接线类型

5.3.1 电气主接线方式分类

5.3.2 电气主接线方式应用

5.4 变配电室设备与导线选择

5.4.1 常用设备选择

5.4.2 导线选择

5.5 本工程设计说明

5.5.1 本变配电室主接线选择

5.5.2 无功补偿计算

5.5.3 变压器及发电机选择

5.5.4 一次设备及导线选择

第六章 防雷接地

6.1 建筑物防雷分类和计算

6.1.1 防雷等级分类

6.1.2 年预计雷击次数计算

6.2 防雷措施

6.2.1 防雷装置

6.2.2 不同等级建筑物防雷措施

6.3 接地及安全系统

6.3.1 接地的分类

6.3.2 低压系统的接地型式及应用

6.4 本工程设计说明

6.4.1 防雷系统设计

6.4.2 接地系统设计

总结

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （10）广州市广播电视台电力谐波治理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 谐波的定义

1.3 谐波的产生与危害

1.4 谐波含有率指标

1.5 我国对电力系统谐波的规定

1.6 治理谐波的方法及电力滤波器的分类

1.7 电力滤波器的应用现状

1.8 课题的背景和研究意义

第二章 交流无源电力滤波器的性能研究

2.1 引言

2.2 无源滤波器的分类及其特性

2.2.1 单调谐滤波器

2.2.2 高通滤波器

2.3 无源滤波器的性能参数研究

2.3.1 单调谐滤波器的性能参数研究

2.3.2 高通滤波器的性能参数研究

2.3.3 系统谐波阻抗对滤波器性能的影响分析

2.4 本章小结

第三章 无源滤波器的参数设计

3.1 引言

3.2 基础数据的搜集

3.3 滤波装置方案的拟定

3.3.1 调谐滤波器调谐频率的选择

3.3.2 滤波装置组合方案

3.4 调谐滤波器的设计

3.4.1 单调谐滤波器的设计

3.4.2 高通滤波器的设计

3.5 本章小结

第四章 广州市广播电视台无源滤波器设计

4.0 引言

4.1 广州市广播电视台配电母线基本电气参数测量

4.1.1 配电系统基本参数

4.1.2 配电系统运行电气参数和谐波含量

4.2 系统所存在问题分析

4.2.1 谐波含有值超标

4.2.2 电容器与系统阻抗形成谐振导致谐波放大

4.2.3 无功补偿容量严重不足

4.3 电视台电力滤波器的设计

4.3.1 最小容量法

4.3.2 无功容量补偿法

4.3.3 从保证电容器的过电压要求来选择滤波器参数

4.4 滤波装置方案的确定

4.4.1 支路数的确定

4.4.2 滤波电容器额定容量的确定

4.4.3 滤波电抗器电抗率的选择

4.4.4 各次谐波滤波器的支路分配

4.4.5 滤波装置各支路参数配置

4.5 本章小结

第五章 电力滤波装置的安装及效果分析

5.1 电力滤波装置主要元件型号及参数

5.1.1 装置关健器件说明

5.2 滤波装置电路图

5.3 电力滤波装置安装竣工图

5.4 滤波装置滤波效果分析

5.5 本章小结

第六章 滤波装置动态性能分析

6.1 引言

6.2 滤波装置电路模型和数学模型的建立

6.2.1 滤波装置投入的暂态过程数学模型分析

6.2.2 代入实际元件参数计算分析

6.3 滤波装置投入的暂态过程仿真

6.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

答辩委员会对论文的评定意见

### 四、工厂供电系统中Y.yn0和D.yn11两种变压器性能的比较（论文参考文献）

- [1]阳江职业技术学院教学楼变电所设计及实现[D]. 罗阳森. 广东工业大学, 2020(06)

- [2]铸造工业的感应加热 第六讲 感应熔炼电炉用变频电源、电热电容器、整流变压器的选择以及谐波影响与抑制措施[J]. 李韵豪. 金属加工(热加工), 2020(06)

- [3]三相四线制三电平电能质量综合治理装置研究[D]. 王秀芹. 安徽大学, 2019(02)

- [4]动态无功补偿装置在中型材生产线上的应用研究[D]. 黄滔滔. 安徽工业大学, 2019(08)

- [5]蚌埠综合客运站—充电站工程供配电系统设计研究[D]. 王祥涛. 河北工业大学, 2017(01)

- [6]用于三相四线制的STATCOM控制方法的研究与设计[D]. 符式阳. 西安理工大学, 2016(04)

- [7]谐波对建筑电气设计的影响及对策分析[D]. 杨昌瑞. 长安大学, 2015(02)

- [8]昊田集团热电联产工程电气设计[D]. 张丽伟. 燕山大学, 2014(05)

- [9]某汽车客运站电气设计与研究[D]. 赵迪. 长安大学, 2014(03)

- [10]广州市广播电视台电力谐波治理[D]. 钟景山. 华南理工大学, 2013(05)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/31648c25c93eae878381ed75.html