# 瓶装燃气调研报告

##### 问：瓶装气跟管道燃气相比，哪个更安全

答：管道燃气更安全。安全因素主要从三个方面比较：

⑴压力越小越安全。

管道燃气户内输送后压力为1500—3000Pa，而液化石油气钢瓶的工作压力一般为800000Pa，约是户内管道压力的300多倍。

⑵储量越小越安全。

管道燃气户内管道一般只有3-5米，管道燃气储量只有0.0025米誉饥3。而家用瓶装液化石油气单瓶储量就超过10公斤，相当于常态液化气4立方米左右，存储量是管道燃气的1600倍以上。

⑶越容易控制越安全。

瓶装液化石油气压力高、储量大，发生事故时难以控制，容易造成灾难性后果。而户内燃气管道由于压力低、储量小、知肆多重阀门控制，发生事故时只要及时关闭相关阀门，就可以避免事故的扩大。

按燃气的来源，通常可以把燃气分为天然气、人工燃气、液化石油气和生物质气等。

我国燃气供应行业和发达国家相比起步较晚，配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种。我国的燃气供应从上世纪90年代起有了大幅增长。

其中，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，由于其污染较大、毒性较强等缺点，处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气受到石油价格上涨的影响，供应量维持稳定。

产生相同热值的天然气价格相对汽油和柴油而言，便宜30%－庆猛返50%，具有明显的经济性，同时国家日益重视环境保护，市场对清洁能源需求持续增长，作为清洁、高效、便宜的能源，天然气消费获得快速发展。

- 据统计2012年国内天然气进口量（含液化天然气）425亿立方米，增长31.1%；表观消费量1471亿立方米，增长11.1%。

答：管道燃气更安全。安全因素主要从三个方面比较:压力越小越安全。 管道袭肢燃气户内输送后压力为1500—3000Pa,而钢瓶的工作压力一般为800000Pa,约是户内管道压力的300多倍。 储宴弯量越小越安全。 管道燃气户内管道一般只有3-5米,管道燃气储量只有0.0025。

燃气：晌禅闷

- 燃气是气体燃料的总称，它能燃烧而放出热量，供居民和工业企业使用。燃气的种类很多，主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气、煤制气。按燃气的来源，通常可以把燃气分为天然气、人工燃气、液化石油气和生物质气等。我国燃气供应行业和相比起步较晚，配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种。我国的燃气供应从上世纪90年代起有了大幅增长。

答：管道燃气更安全。安全因素主要从三个方面比较：

⑴压力越小越安全。管道燃气户内输送后压力为1500—3000Pa，而液化石油气钢瓶的工作压力一般为800000Pa，则山约是户内管道压力的300多倍；

⑵储量越小越安全。管道燃气户内管道一般只有3-5米，管道燃气储量只有0.0025米3。而家用瓶装液化石油气单瓶储量就超猜则过10公斤，相当于常态液化气4立方米左右，存储量是管道燃气的1600倍以上；

- ⑶越容易控制越安全。瓶装液化石穗盯棚油气压力高、储量大，发生事故时难以控制，容易造成灾难性后果。而户内燃气管道由于压力低、储量小、多重阀门控制，发生事故时只要及时关闭相关阀门，就可以避免事故的扩大。

##### 问：瓶改管后燃气站点去留存在的问题

答：有基础设施改造和安全管理汪搭唤问题。

1、将瓶装气改为管道输送需要进行基础设施的改造和升级，这包括铺设管道、建设调压站以及更新相关设备，这些都需要投入较大的资金和时间。

- 2、管道输送的燃气需要更严格的安全管理，这涉及到管枝腔道的检测、维护和监测，以确保系统的安全运行，此外，相关的安全培训和宣传也需要加强，以提高用户和困凯操作人员的安全意识。

##### 问：关于瓶装，天燃气

答：没有瓶装天然气。按照规定，瓶装天然气是不允许使用的。

对于你说的情况，尚无很好的解决方法。

- 如果你离城市管网很远，迅卖想给车辆加气的话，可以通过小型或移动蠢型加气设备实现。带昌猜

本文来源: https://www.lw53.cn/article/88f160e740177cafc708b3fd.html