# 高层建筑的安全与防火

### 一、高层建筑的安全防火（论文文献综述）

周湘川[1]（2022）在《高层建筑消防隐患及监督管理对策研究》文中研究表明随着我国城市现代化建设进程的不断加快,高层建筑数量显着增多,更好地满足了现代人的工作与生活需求,但也带来了诸多的安全隐患,例如,电气设备安装不规范、消防设施施工问题等。加上高层建筑楼层过高,一旦火灾发生后,大多数人往往无法及时撤离火灾现场,从而对人们的生命财产安全造成严重的威胁。基于此,相关部门必须加强对高层建筑消防安全管理工作的重视,深入分析可能存在的消防隐患,然后采取行之有效的策略排除隐患,以此来有效提高高层建筑消防工作的质量与效果。

黄忠明[2]（2021）在《高层民用建筑防火设计问题分析及对策研究》文中指出高层民用建筑的火灾特点包括火灾持续时间长、火灾隐患多、救援难度大等。为了有效避免高层民用建筑发生火灾,需要充分重视高层民用建筑的防火设计工作,对高层民用建筑防火性能进行优化,可以全面提升高层建筑整体的安全性能,从而为居民的财产和人身安全提供可靠保障。

邢明远[3]（2021）在《高层建筑消防隐患与防火监督工作研究》文中指出在高层建筑中存在的消防隐患较多,如果短时间内未对这些消防隐患提出有效的应对措施和做好防火监督的话,那么会对人们的生命财产安全造成严重的威胁。因此,在实际工作中需要全面的分析存在于高层建筑中的消防隐患,提高防火监督的科学性和有效性,从而推动我国城市经济的稳定发展。

冯维[4]（2021）在《高层建筑消防防火排烟的设计对策》文中指出高层建筑在发生火灾时,其消防防火排烟设计直接影响建筑物内的人身财产安全和消防救援工作的有序开展,因此要提升对防火排烟设计的重视程度,不断提升防火排烟设计的合理性。文章首先分析了高层建筑消防安全事故特点以及防火排烟设计标准,然后重点探讨了高层建筑消防防火排烟设计中存在的不足以及相应的对策。

赵玮[5]（2021）在《高层建筑消防隐患及防火监督对策研究》文中研究说明随着人们的生活水平和物质要求的不断提高,高层建筑中的可燃物数量也在不断地增加,这在一定程度上增加了高层建筑出现火灾的几率。在实际工作中需要加强对高层建筑消防隐患的全方位检查及研究,制定与之匹配的防火监督对策,减少高层建筑火灾发生的几率,从而推动我国建筑行业的持续性发展,为人们营造舒适、安心的居住环境。

王玉婷,吴凯[6]（2021）在《超高层建筑的防火疏散设计对策》文中认为高层建筑最基础的便是消防安全,只有将防火疏散的设计做到位、做标准,才能更好地为超高层建筑安全提供保障,而在实际防火疏散设计工作中仍存在许多问题。本文首先对超高层建筑防火疏散的重要性进行概述,其次指出超高层建筑防火疏散设计中存在的问题,最后对超高层建筑防火疏散设计对策进行研究。

王智忠[7]（2021）在《高层建筑的防火疏散设计研究》文中进行了进一步梳理由于高层建筑结构的复杂性和高层建筑的特殊性,救援和消防工作难度很大,因此有必要对高层建筑的消防设施进行改进设计。基于此,本文分析高层建筑起火因素,研究高层建筑防火问题,思考高层建筑的防火疏散设计应遵循的原则,提出高层建筑防火疏散设计策略。

蒋正健[8]（2021）在《城市高层建筑防火监督检查问题及策略》文中提出高层建筑在为人们带来各种便利的同时,其消防存在巨大的安全隐患,一旦发生火灾的话会给人们生命财产安全带来严重损失。因此,必须重视并加强城市高层建筑防火监督检查,及时消除各种潜在的消防安全隐患,并且采取更加科学合理的防火策略,才可以更好地保证人民的生命财产不会受到威胁,实现广大城市居民安居乐业。

张宏运[9]（2021）在《基于BIM与RFID技术的写字楼火灾疏散路线选取方法》文中指出随着社会的快速发展,结构功能复杂的建筑不断涌现,建筑火灾造成的经济损失也随建筑的规模变大而变大,因而减少建筑火灾带来的损失就显得极为重要,尤其是在减少人民生命安全损失方面。本文围绕写字楼建筑案例,根据其建筑功能特点及建筑防火设计特点,引入RFID（Radio Frequency Identification）与BIM等相关技术,利用BIM、RFID、消防疏散、疏散标志、疏散诱导系统等最新科学理论。提出了一种疏散指示标志布置优化办法,设计了一种基于RFID技术的楼宇火灾疏散指示装置,构建了一种基于BIM与RFID技术的消防疏散诱导系统。利用Revit与Pathfinder软件进行火灾下写字楼人员疏散模拟分析,得出具有实际意义的相关结论。本文主要工作如下:（1）传统疏散指示标志布置规则已经不能更好的适应新型疏散指示标志,也不能更好的适应大型复杂建筑。本文对消防疏散指示标志布置规则进行研究,确定了新型疏散指示标志布置的优化思路,提出了一种新型疏散指示标志布置位置优化办法:疏散通道端头处的布置距离进行优化布置;建筑内T型路口的疏散指示标志布置位置的确定;确定新型疏散指示标志的服务半径和服务率。（2）针对消防疏散过程中人员接收疏散指示标志的指引信息问题,本文设计了一种基于RFID技术的楼宇火灾疏散指示装置。研究分析了RFID技术与消防疏散诱导系统对人员疏散的积极影响,本文设计出一种基于RFID技术的疏散诱导系统架构,结合一种基于RFID的楼宇火灾疏散指示装置,构建了一种基于BIM与RFID技术的疏散诱导系统。（3）结合某高层写字楼案例,在有疏散指示标志的情况下,利用Dijkstra算法得到建筑案例标准层的最短疏散路径,分析了人员密度及疏散出口大小对人员疏散的影响。分析在无疏散指示标志情况下,建筑防火设计不规范或者复杂的疏散通道会对人员疏散时间以及疏散路径选取产生较大影响,并得出相关结论:在无有效疏散指示标志的诱导下,不合规的建筑防火设计或过于复杂的疏散路线会影响人员疏散时决策判断能力,进而增加疏散人员选取非最优疏散路线的风险概率。因此利用本文提出的基于BIM与RFID技术的疏散诱导系统与消防疏散指示标志布置优化办法,可以帮助疏散人员对最佳疏散路线的决策选取。

高文峰[10]（2021）在《高层建筑防火中存在的安全隐患及改善策略》文中研究说明高层建筑一旦发生火灾火舌肆意且难以完成抢救工作。会威胁人身健康与财产健康,甚至会造成不好的社会影响。因此应当借助具体措施消除隐患。高层建筑具有特殊性,其增加了火灾救援难度,为了避免火灾产生的严重后果,应当加大高层建筑防火关注与重视程度,另外应当结合高层建筑构造材料等具体特征提出针对性策略。从后期管理入手,增强高层建筑安全性能。

### 二、高层建筑的安全防火（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、高层建筑的安全防火（论文提纲范文）

#### （1）高层建筑消防隐患及监督管理对策研究（论文提纲范文）

一、高层建筑监督管理工作的意义

二、高层建筑存在的消防隐患

(一)电气设备

(二)消防设施施工问题

(三)安全意识不足

三、高层建筑监督管理工作的策略

(一)规范电气设备

(二)规范消防施工

(三)提升防火安全意识

四、结语

#### （2）高层民用建筑防火设计问题分析及对策研究（论文提纲范文）

1 分析高层民用建筑火灾的相关特征

1.1 火灾扩散速度快

1.2 高层民用建筑人员比较密集，加大了疏散和救援难度

1.3 火灾隐患呈现出多样性特征

2 分析高层民用建筑防火设计存在的不足

2.1 高层民用建筑主体结构中的耐火稳定性问题

2.2 装饰以及保温节能问题

2.3 高层民用建筑防烟排烟系统存在的问题

3 探究高层民用建筑防火设计问题相关对策

3.1 做好完善的防火设计准备工作

3.2 充分重视高层民用建筑防火设计工作

3.3 提高防火设计意识

3.4 确保高层民用建筑安全疏散通道设计的合理性

3.5 完善高层民用建筑消防安全管理工作

4 结语

#### （3）高层建筑消防隐患与防火监督工作研究（论文提纲范文）

1 高层建筑火灾的特点

1.1 复杂性

1.2 火势蔓延较快

2 高层建筑消防隐患

2.1 施工质量方面

2.2 后期管理方面

3 加强高层建筑消防隐患和开展防火监督工作的必要性

4 高层建筑消防隐患和防火监督工作的思路

4.1 加强建筑消防设计的质量

4.2 加强消防设施的监督管理

4.3 贯彻落实安全管理责任制

4.4加强消防安全宣传力度

5结语

#### （4）高层建筑消防防火排烟的设计对策（论文提纲范文）

1 高层建筑消防安全事故特点分析

2 高层建筑消防防火排烟的设计标准分析

2.1 及时性标准

2.2 封闭性标准

2.3 温控性标准

3 高层建筑消防防火排烟设计中存在的不足

3.1 消防设施配置不足

3.2 装饰材料方面存在问题

3.3 内部结构设计不合理

4 高层建筑消防防火排烟的设计对策

4.1 合理规划高层建筑空间

4.2 合理设计排烟通道

4.3 合理规划消防给水体系

4.4 科学进行防火排烟系统设计

4.5合理进行防火单元设计

4.6选择合理的设备以及材料

4.7合理配置配套设备

5结语

#### （5）高层建筑消防隐患及防火监督对策研究（论文提纲范文）

1 高层建筑火灾发生的特点

1.1 火速蔓延快

1.2 建筑复杂，救援困难

1.3 人员疏散工作难开展

2 高层建筑消防安全隐患

2.1 消防设计的不合理

2.2 消防设施的不完善

2.3 不规范防火分区

2.4 重视程度不足

3 高层建筑消防隐患及防火监督的措施

3.1 加强对消防安全管理工作的重视

3.2 提升高层建筑耐火等级

3.3 加强施工管理

3.4 加强高层建筑的检查力度

3.5 远程监控系统

4 结语

#### （6）超高层建筑的防火疏散设计对策（论文提纲范文）

一、超高层建筑防火疏散的重要性

二、超高层建筑防火疏散设计问题

(一)防火疏散设计基础建材问题

(二)防火疏散设计线路排布问题

(三)防火疏散设计相关法规问题

三、超高层建筑防火疏散设计对策

(一)加强基础建材监管控制质量

(二)提高安全意识严格消防设计

(三)增强法规宣传做到知法守法

四、结语

#### （7）高层建筑的防火疏散设计研究（论文提纲范文）

引言

1 高层建筑起火因素分析

2 高层建筑防火问题研究

2.1 易燃物的存在

2.2 高层建筑人群疏散困难

2.3 高层建筑火灾救援难度大

3 高层建筑的防火疏散设计应遵循的原则

4 高层建筑防火疏散设计策略

4.1 实现对空间区域的科学规划

4.2 增强高层建筑自身的防火性能

4.2.1 确保建筑高质量

4.2.2 完善建筑物消防设施

4.3 安全出口、人行道和疏散楼梯的科学设置

5 结束语

#### （8）城市高层建筑防火监督检查问题及策略（论文提纲范文）

引言

1 城市高层建筑及火灾特点解读

2 城市高层建筑防火监督检查的必要性

3 城市高层建筑防火监督检查要点

3.1 火灾自动报警系统检查要点

3.2 自动喷水灭火系统检查要点

3.3 防排烟系统检查要点

4 城市高层建筑防火监督检查工作优化对策

4.1 提高防火监督检查工作重视程度

4.2 不断完善建筑防火监督检查制度

4.3 提升防火监督工作人员综合素质

4.4 重点检查高层建筑内部消防设施

4.5 主管部门适时进行突击监督检查

#### （9）基于BIM与RFID技术的写字楼火灾疏散路线选取方法（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 BIM与 RFID技术国内外的研究现状

1.2.2 人员疏散及疏散系统国内外研究现状

1.2.3 现有研究的不足

1.3 研究内容

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

2 相关理论概述

2.1 建筑火灾疏散相关理论

2.1.1 建筑火灾疏散设计原理

2.1.2 消防疏散通道

2.1.3 疏散指示标志

2.1.4 火灾自动报警系统

2.2 RFID技术理论

2.2.1 RFID技术原理

2.2.2 RFID技术的发展与应用

2.2.3 RFID人员定位技术

2.3 BIM技术理论

2.3.1 BIM技术概念与发展

2.3.2 BIM技术特点与价值

2.3.3 BIM技术在疏散方面应用

2.4 火灾下人员疏散相关理论

2.4.1 人员疏散影响因素

2.4.2 人员疏散理论

2.4.3 火灾疏散模拟软件

2.5 本章小结

3 基于BIM与RFID技术的疏散诱导系统

3.1 高层写字楼建筑的基本特征

3.1.1 高层写字楼的类型特征

3.1.2 高层写字楼疏散特征

3.1.3 高层写字楼疏散方式

3.1.4 高层写字楼疏散人员行为特征

3.2 疏散指示标志设置位置选取与优化

3.2.1 疏散指示标志设置策略

3.2.2 疏散指示标志设置优化

3.3 疏散诱导系统

3.3.1 疏散诱导系统原理

3.3.2 疏散诱导系统架构

3.3.3 一种疏散诱导系统总体设计方案

3.4 一种基于BIM与RFID技术的疏散诱导系统

3.4.1 一种基于RFID技术的楼宇火灾疏散指示装置

3.4.2 RFID疏散指示装置的工作原理

3.4.3 RFID疏散指示装置的布置

3.4.4 基于BIM与 RFID技术的疏散诱导系统

3.4.5 疏散诱导系统稳定性说明

3.5 本章小结

4 火灾下某高层写字楼人员疏散路线选取方法

4.1 火灾下人员疏散参数确定

4.1.1 某高层写字楼案例

4.1.2 疏散人员密度与人员速度的确定

4.2 火灾下写字楼人员疏散路线分析

4.2.1 有疏散指示标志下人员密度对人员疏散的影响

4.2.2 有疏散指示标志下不同出口宽度对人员疏散的影响

4.2.3 基于疏散指示标志的平面疏散路线的选取

4.2.4 基于疏散指示标志的竖向疏散路线分析

4.3 火灾下基于疏散诱导系统的疏散路线选取方法

4.3.1 疏散路线选取影响因素

4.3.2 疏散诱导系统下的写字楼疏散路线选取流程

4.4 本章小结

5 主要结论与展望

5.1 主要结论

5.2 展望

参考文献

附录

致谢

#### （10）高层建筑防火中存在的安全隐患及改善策略（论文提纲范文）

一、高层建筑防火中存在的安全隐患

二、高层建筑火灾特点

（一）火势蔓延迅速

（二）发生火灾人员疏散困难

（三）高层火灾扑救难度较大

（四）发生火灾概率较大

三、高层建筑防火安全对策

（一）严把消防设计关

（二）完善管理，健全制度，增强意识

1. 提高民众防火安全意识和教育

2. 加强高层建筑内部防火功能和施工监督

3. 重视高层建筑防火避难场所设置

四、高层建筑防火改善策略分析

（一）加强防火安全宣传

（二）加强高层建筑内部防火安全设计

（三）加强消防设备管理维护

五、结语

### 四、高层建筑的安全防火（论文参考文献）

- [1]高层建筑消防隐患及监督管理对策研究[J]. 周湘川. 消防界(电子版), 2022(01)

- [2]高层民用建筑防火设计问题分析及对策研究[J]. 黄忠明. 今日消防, 2021(11)

- [3]高层建筑消防隐患与防火监督工作研究[J]. 邢明远. 今日消防, 2021(10)

- [4]高层建筑消防防火排烟的设计对策[J]. 冯维. 今日消防, 2021(10)

- [5]高层建筑消防隐患及防火监督对策研究[J]. 赵玮. 今日消防, 2021(09)

- [6]超高层建筑的防火疏散设计对策[J]. 王玉婷,吴凯. 消防界(电子版), 2021(17)

- [7]高层建筑的防火疏散设计研究[J]. 王智忠. 居舍, 2021(24)

- [8]城市高层建筑防火监督检查问题及策略[J]. 蒋正健. 化学工程与装备, 2021(07)

- [9]基于BIM与RFID技术的写字楼火灾疏散路线选取方法[D]. 张宏运. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [10]高层建筑防火中存在的安全隐患及改善策略[J]. 高文峰. 今日消防, 2021(05)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/abe478ee5a07324c169860d4.html