# 大口径热力管道铺设设计实例分析

### 一、大管径热力管道敷设设计实例分析（论文文献综述）

蔺世平[1]（2020）在《污水入廊工程工艺设计及BIM应用研究 ——以青岛某立交及新机场管廊项目为例》文中研究指明地下管廊是智慧城市发展的重要一步,是新型市政基础实施建设的重要单元,提倡综合管廊建设可以集约化利用地下空间,有效提高城市防灾能力,为经济发展注入新动力。随着综合管廊建设日趋规模化,对综合管廊设计人员素养不断提出新的要求,综合管廊涵盖专业众多,目前常规专业包括:工艺、结构、电气、通风、消防、标识、自控等专业,工艺专业作为综合管廊设计的总体专业,在综合管廊前期方案及后期施工图设计中,具有引领及决定作用,工艺专业的方案设计合理及成熟与否是下游专业顺利开展工作的先决条件;根据住建部要求,管廊建设中条件具备情况下污水管道应纳入综合管廊,污水管道作为重力流管道,其入廊要点不同于常规压力管道。本文结合工程实例对工艺专业在综合管廊设计中的思路及细节进行梳理,从管廊断面选择、平面设计、竖向设计及出线设计分别展开研究,在此基础上提出重力流污水入廊,通过结合污水入廊典型工程对污水入廊要点进行总结,分别对污水入廊先决条件、管材选择、接驳设计、同舱分析、通风监控、检修防水等附属设计进行研究,对常见问题进行归纳总结并提出解决方法。目前设计人员应对综合管廊常规平、纵、横设计中已较为成熟,但作为综合管廊复杂节点的出线井设计因其占据工作时长较多且细节考虑因素较多,目前一般采用BIM解决,本文对BIM技术在工艺专业用的应用提出设计思路,可较好的解决复杂节点设计。本文结合青岛部分综合管廊工程对污水入廊及工艺专业设计要点及细节展开分析,并提出BIM设计方法,在工程实际中加以论证,为污水入廊、工艺专业设计及BIM应用提供设计原则及思路。

孙守江[2]（2020）在《供热管道系统的受力分析及优化》文中进行了进一步梳理改革开放后我国经济快速发展,随着集中供热事业的扩大,集中供暖越来越受到广大民众的欢迎,居民冬季用热为主的集中供暖面积在连年递增,已经成为主要一种供暖方式。集中供热作为城市公共服务功能中重要的一项工作,对人们的生产生活起着关键的作用,供热管道的受力分析和计算,为管道施工过程中提供技术支撑,保证了管道的安全,也为今后管道系统安全运行奠定了基础。因此,对供热管道系统的受力分析以及相关设计,就成为管道工程中必不可少的环节。本文主要是对供热管道系统的受力进行分析和并探讨,并提出一种设计方法,可用于管道支架、支座的计算与校核。通过对供热管网的自然补偿、方形补偿器以及球型补偿器等多种类型的补偿形式进行了分析、研究,通过对自然补偿L型补偿进行受力分析,并且通过工程案例验证了L形和Z形补偿器的短臂计算,方形补偿器和波纹补偿器的弹性力计算。通过计算及分析,对不同补偿器以及系统不同的补偿设计布局,进行了分析探讨。通过对管道荷载进行分类和计算及活动支架在强度和刚度下间距的比较,优化管道支架及基础设计,并对供热管网的管道支架进行分类和受力分析,利用MIDAS CIVIL软件对固定支架和活动支架应力分析进行数值模拟,分析比较得出两者在相同荷载作用下其位移和弯矩是不同的。通过对供热管道设计的优化,运用MATLAB GUI设计出两个图形用户界面,一个界面是管道补偿器的查询系统,通过在此系统中输入管径和补偿量等一些其他数据就可以得到L型补偿器短臂L1和单管方形补偿器L和H的长度及L型、Z型、方形补偿器的弹性力,另一个界面是管道支架选型系统,在此系统中输入横梁长度、基本风压、标志高度等一些其他参数就可以得到管道活动支架、活动支架基础、固定支架和固定支架基础的型号,可供管道工程设计人员参考。

王雪平[3]（2020）在《某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究》文中进行了进一步梳理某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究,遵循管道风险管理相关理论,并应用一定的风险评估技术开展研究。梳理与直埋供暖管道类似的城市燃气管道、供水管道、排水管道等市政管道的风险管理文献和集中供暖项目风险管理文献,在此基础上,分析某集中供暖项目直埋管道危害事件和其它基本情况。应用故障树分析法,经整理后识别出项目直埋管道泄漏风险危害因素3个方面的清单,分别是管道设备自身因素、管道运行环境因素和管道运行管理因素。3个方面的清单列为14个科目,分解为50个具体因素。项目管道分段后,选取输送段管道为例进行项目直埋管道泄漏风险分析与评价研究。主要是2个方面的分析,一是应用层次分析法对各危害因素进行权重排序;二是应用专家调查法确定各危害因素导致管道泄漏的可能性和危害后果两方面的等级后,风险评估矩阵合成得出各危害因素所处的管道泄漏风险区域等级。在上述分析的基础上,采用模糊综合评价法评价项目管道泄漏总体风险,结果为“中”风险等级。3个方面的风险因素中,“管道运行环境”评价为“高”风险等级,“管道设备自身”评价为“中”风险等级,“管道运行管理”评价为“低”风险等级。14个科目的因素中,“自然环境影响”,“介质工况差”,“运行误操作”共3个科目评价为“高”风险等级;“沟槽缺陷”,“安装缺陷”,“保温补口缺陷”,“水质监管不到位”共4个科目评价为“中”风险等级;其它的7个科目评价为“低”风险等级。对研究结果数据进行分析,联系项目实际情况,按照预先设定的风险处置原则,按层次,分因素,重点对中高风险因素提出了风险处置措施建议。本文中图13幅,表21个,参考文献57篇。

张文议[4]（2020）在《直埋供热管道管系中管件应力分析》文中研究说明直埋供热管道作为城镇集中供热管网的主要型式,其安全运行十分重要。供热直埋管道爆破严重危及居民的生命及财产安全,对直埋管道的运行安全进行研究具有重要意义。管道结构不连续处的弯头和三通等管件容易出现应力集中,在经过多次循环塑性变形之后,会产生疲劳破坏;热胀效应使管道出现轴向位移的趋势,在固定墩的限制位移下,管道局部区域会产生过大的轴向压力。当轴向压力超过临界值时,管道出现局部变形超限,发生局部失稳。本论文采用有限元法研究管-土相互作用下弯头、三通的应力变化规律,以及直管段屈曲问题。本文采用Start-Prof软件对全尺寸管道管件进行模拟计算,获取局部管道管件臂端轴向力或位移值,作为ANSYS管件模型的边界条件,分析管件局部应力状态;针对大管径供热直埋管道的局部失稳问题,本文用ANSYS软件研究管道局部屈曲,考虑到管道几何初始缺陷的影响,确定合适的缺陷比例系数和临界屈曲状态时的温度荷载,并分析管道埋深及壁厚对局部稳定性的影响。有限元分析表明:内压、壁厚、埋深、转角角度影响弯头的一次应力,内压、壁厚、埋深、曲率半径、转角角度、温度影响弯头的二次应力;内压、壁厚、埋深、支管管径影响三通的一次应力,内压、壁厚、埋深、支管管径、温度影响三通的二次应力;确定合适的缺陷比例系数,在温度超过一定值时,管道发生局部失稳,管道中部凹陷变形突然增大,此时管道的运行温差为临界屈曲荷载,管道埋深及壁厚对管道局部屈曲稳定性的影响较大。

任鹏召[5]（2019）在《大管径直埋供热管道受力与稳定性分析》文中研究表明随着我国经济实力的快速提升,以及人们生活水平的不断提高,冬季我国的供热区域面积在逐年增大。集中供热与传统的区域性锅炉供热相比更加节能环保。我国的供热事业朝着热源绿色化、供热集中化、运行安全化等方向不断发展。国内的一些热力管网主管的管径达到甚至超过DN1400;管网工作压力已经达到2.5MPa。目前我国针对热力管道设计及应力计算的主要参考依据为《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98、CJJ/T81-2013）,该规程的早期版本明确规定只适用于管径小于或等于DN500的直埋供热管道,更新版本后虽然针对的热力管道尺寸有所增大,并补充了大管径管道的相关技术参数,但管网关键部位的管件应力分析并不全面,且我国幅员辽阔,地质条件多样,在进行热力管道受力分析时,应考虑不同的地质条件因素。现有的计算方法缺少更为系统的大管径热力管道受力分析,不能为施工人员提供更为全面、合理的大管径热力管道设计方案。本文围绕供热管道管-土之间相互作用的复杂性及热力管道受力因素的多样性,针对大管径多层结构供热管道的应力特性进行研究。分析了大管径热力管道的应力特性及稳定性特征;结合实际工况、现场勘察、土力学实验为有限元计算提供参数支持;利用有限元软件ABAQUS建立多层结构热力管道热-力耦合有限元模型,包扩热力管道的直管段、变径管段、弯头管段,并分析管道的强度及稳定性特征;考虑热力管道敷设在砂砾地层内时的特殊工况,设计并进行室内光弹实验。本文取得得主要研究成果如下:（1）利用Fourier级数法及弹性中心法,得到大管径热力管道在综合考虑外部土压力、内部运行压力、管道自重、管道内部水重力等载荷分别作用时的热力管道应力分析理论解。（2）应用弹塑性分析方法结合拉梅系数解,建立多层热力管道在富水地层内工作时,热力管道钢管、保温层、外护管的应力分布理论模型。（3）根据薄壳理论及稳定性分析方法,利用能量法建立热力管道钢管在轴向受压、径向受压、轴向及径向双向受压情况下的稳定性分析模型,计算得到钢管失稳时的临界力。（4）结合实际工程、现场勘察报告及室内土力学实验,得到热力管道管周土体的基本力学参数。建立多层热力管道的热-力耦合有限元模型,分析得到热力管道随着管径、埋深、内部压力、运行温度等参数变化时,热力管道的应力分布规律。（5）从砂砾地层的非均匀、非连续及各向异性等特点出发,设计光弹实验,利用数字图形处理技术分析热力管道在砂砾地层内时,管-土之间的相互作用关系。引入“力链”的概念,用于砂砾地层内热力管道的受力规律分析。为特殊地质条件下,热力管道的受力分析提供了新的研究方法。

樊磊[6]（2018）在《电预热技术在直埋供热管道上的应用》文中研究说明本文介绍了电预热技术在直埋供热管道上应用的各种补偿器和预热补偿的优劣,重点阐述了电预热的施工原理和施工方法,并结合工程实测数据、理论计算和有限元模拟等方式对电预热的各项参数进行了分析。分析结果得到了管道预热温度与时间关系曲线,管道伸长量与时间关系曲线,电预热设备电流与环境温度的关系,管道长度与管道伸长量的关系。对直埋供热管道在工作时受到的一次应力、二次应力进行了验算,对峰值应力提出了提高补偿量的方法。还对直埋供热管道在电预热时产生的轴向推力与土壤的静摩擦力进行了比较,确定了两者受力平衡的状态。通过对电预热技术在呼和浩特市地区集中供热工程中的应用,采用有限元的方法对管道预加热后降温再升温的过程进行了模拟,得出如下结论:（1）通过分析管道预热温度与时间的关系、管道伸长量与时间的关系、电热设备电流与环境温度的关系,可知提前进行电预热减小了管道的伸长量,使安装更加方便。（2）当室外温度为10度时,预热到65度,然后放置到需要安装位置填土,管道回缩量为伸长量的10%-15%。管道上覆周围土体压力对管道降温回缩产生限制作用,当上部覆土在管道顶部500mm以上时,可有效限制管道回缩。（3）室外温度变化对管道回缩量有一定的影响,室外温度越低,管道回缩量越大;管道回缩完成后,进入正式运行阶段,温度慢慢升高过程中,逐渐伸长,在升温到预热时近似伸长到原来预热结束后的伸长量,继续升温过程中,伸长率逐渐变大,管道与土重新达到一个平衡。最终伸长量为总长的0.025%左右,符合规范要求。

徐钱[7]（2018）在《多场耦合作用下无补偿大口径直埋热力管网的特性研究》文中提出直埋敷设是近些年才发展起来的一种管网地下敷设方式,随着我国供热区域面积的不断扩大,国内的一些直埋管网工作压力已达到2.5MPa;管径高达DN1400mm。目前直埋管网应力计算方法主要依据《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T 81-98）,但该规程明确规定只适用于小于或等于DN500mm的直埋管道的应力计算,规程中管道应力计算方法的适用范围有局限性,并且规程中不包括折角、变径、三通等关键部件的应力计算方法。随着直埋敷设技术的不断发展,2013年进行改版的《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T 81-2013）虽然补充了大口径管道相关的技术参数,但并没有进行具体实验验证,管件在实际运行中所受综合应力,实际的运行参数并不知,缺少功能完善的大口径直埋供热管道实验平台进行实验验证,要求设计者采用更为合理、全面的受力设计方法。本文结合经典土压力理论与板壳理论,将大口径直埋热水管道简化成薄壁壳进行分析研究,确立更切合理论实际受力的管道承载覆土压力及管底土反力模型,建立直埋热水管道流动与传热过程水力、热力、流动场耦合作用数学计算模型。进而以“L”型管网为例,考虑管件受土压、内压、受热以及管件内有介质流动的综合工况,对比不同的敷设方式（直埋敷设、地沟敷设）,利用弹塑性力学、理论力学、材料力学、热力学、流体力学和传热学等理论建立完善的管网系统介质流动与传热过程多场耦合作用下的数值计算模型,并确定相应的定解条件进行多载荷加载计算。其次结合现代计算机仿真技术,考虑管土之间相互作用,管内高温高压热质流固热耦合作用,以及管件保温层管壁之间热膨胀等现象,探究流场、温度场、应力场等多场条件下的耦合关系。深入研究不同敷设条件下,各载荷单独加载、共同加载等不同工况下,管网整体及局部关键部件的应力分布及结构变形分布特性。着重对比管网处于锚固段以及不同端侧位移释放工况下,端侧位移载荷对管网的影响特性。同时建立功能完善的大口径直埋供热管道受力分析综合实验平台,进行大口径直埋供热管道的热力过程测试,获得直埋供热管道热力过程的力学参数和热力参数,对数值模型进行分析验证。本研究为大口径供热管网设计及实际工程施工提供理论、技术支持,具有重要的科学意义和应用价值。

范辉,王飞,王国伟,雷勇刚,张建伟,李海东[8]（2017）在《供热热水管道管廊敷设方式研究进展》文中认为综述热水管道传统敷设方式现状,对管廊热水管道的现行敷设方式及存在的主要问题进行探讨.依据热水管道有补偿直埋敷设向无补偿冷安装直埋敷设的研究进展,提出管廊热水管道无补偿架空敷设方式,取消补偿器的设置,增加管网运行安全性与可靠性.分析管廊热水管道无补偿架空敷设可能存在的主要问题,提出管廊热水管道无补偿敷设的理论与工程设想解决方案.

刘旭[9]（2017）在《水平定向穿越回拖过程管道力学研究》文中提出水平定向钻穿越技术具有较高的环境适应性、安全性以及施工周期短等优点,在非开挖地下管道敷设中越来越受关注。管道回拖作为水平定向穿越的最后一环,也是最重要的一环,顺利完成回拖工程任务才能确保整个工程前期投入的人力物力没有白费。由于各种施工条件的限制,管道回拖作业开始后必须要一次性完成施工,中间不能暂停,因此,在回拖工作进行前,对管道进行力学分析,预先优选相关施工参数显得非常重要。对此,本文进行了如下研究工作:（1）对水平定向穿越技术以及管道回拖过程进行了分析。通过分析认为,在回拖作业过程中使得管道产生弯曲的三个位置对管道回拖安全施工起着决定性作用。这三个重要位置分别为:管道入土前的上提位置和直线段之间过渡的弯曲段。通过对管道回拖作业施工参数分析,给出了重要参数推荐值以便后续参数分析取值和工程计算使用。（2）完成了管道上提过程力学分析。在管道上提过程分析中,通过对现有管道上提有限元计算模型和验证实验中的实施方法进行分析总结,简化了模型中并没有真实参与计算的次要部件,建立了新的管道上提有限元计算模型,通过将新模型计算结果与实验数据对比,发现新有限元模型在保证了同样较高的准确度的基础上提高了计算速度,可以代替原有模型进行有限元分析。同时,在该有限元模型的基础上采用大弯曲梁模型推导了管道上提理论模型,并根据边界条件采用数值迭代方法实现了模型的求解。利用该理论计算方法对某一工程进行实例计算,通过与有限元分析所得结果进行比较分析,该理论模型具有较高的精度,可以用于指导现场管道上提作业。（3）推导了适合大口径管道的回拖力预测计算公式。本文通过对弯曲段管道进行力学分析,建立了弯曲段管道回拖有限元模型,并通过对有限元计算结果分析,推导了的弯曲段回拖力增量计算公式。结合各直线位置回拖力计算公式,建立了刚度绞盘效应下回拖力计算公式,该公式可以求解管道在任意时刻的回拖力。最后通过对三个实例的计算结果发现,新的回拖力计算模型相比其他回拖力计算方法更符合工程实际,可用于大口径管道回拖力预测计算。（4）通过建立的理论模型对管道穿越过程中,管道上提工程以及弯曲段中人为可控的重要施工参数进行了影响分析,并给出了实例工程中可以选择的最佳参数推荐以及影响结果。该参数推荐与影响分析,可为今后的实际工程提供重要的参考,具有较大的实际意义。

胡月月[10]（2017）在《综合管廊中热力管道的敷设方式及其应力分布》文中认为我国城镇化进程的加速发展,使得城市地下市政工程管线的种类繁多,规模越来越大,构成情况越来越复杂,问题日益突出。因此为了合理利用城市地下空间,便提出了城市地下综合管廊这一概念。在北方城市热力管道是一种非常重要的市政管线,将其纳入到综合管廊之中会带来诸多经济效益和社会效益,然而目前已实施的关于城镇热力管道方面的技术规范中,并没有涉及到综合管廊中热力管道的敷设方式。住建部于2016年1月编制了《城市综合管廊国家建筑标准设计体系》。该设计体系中所包括的《综合管廊热力管道敷设与安装》还处于计划新编状态。因此,综合管廊中热力管道的敷设方式及其应力分布值得探讨,以下所讨论的热力管道内部介质为热水。本文首先对综合管廊的相关内容进行了概述,然后介绍了现有城镇室外热力管道的敷设方式及其优缺点,根据综合管廊和热力管道的特点,提出了综合管廊中热力管道的敷设方式。其次对管径为DN800,管长为96m的热力管道,进行了架空状态下有无局部外加力的测试,初步验证了通过在热力管道某些局部位置处施加外力的做法来减少管道轴向受热伸长量的可行性。最后依据测试结果,应用有限元分析软件ABAQUS建立了综合管廊中热力管道模型,对管径为DN600、DN800和DN1000的架空热力管道在不同压力（1.0M Pa、1.6MPa和2.5MPa）下施加不同大小局部外力后的情况进行了仿真模拟。本文得到以下结论:（1）架空热力管道在无局部外加力时,测试的轴向受热伸长量小于其理论轴向受热伸长量,但两者的变化趋势相同。（2）架空热力管道在有局部外加力情况下其单位温度轴向受热伸长量小于无外加力情况下的单位温度轴向受热伸长量。（3）温差和管径相同的热力管道,压力越大,轴向受热伸长量越小。（4）热力管道上所施加的局部轴向外力与轴向受热伸长量呈一次线性关系。线性关系的斜率只和管径有关,与压力温差无关,截距为热力管道在架空时无外加力状态下的轴向受热伸长量。（5）热力管道轴向受热伸长量只和在管道上所施加的总外力大小有关,与管道上可施加局部外力的位置数量无关。

### 二、大管径热力管道敷设设计实例分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大管径热力管道敷设设计实例分析（论文提纲范文）

#### （1）污水入廊工程工艺设计及BIM应用研究 ——以青岛某立交及新机场管廊项目为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景

1.2 研究的意义

1.3 研究的目的

1.4 研究可行性

1.5 主要研究内容

第2章 国内综合管廊建设现状分析

2.1 燃气入廊

2.2 污水入廊

2.3 与地铁等结合

2.4 兼顾人防

2.5 本章小结

第3章 综合管廊工艺设计研究

3.1 项目概况

3.2 横断面设计

3.3 平面设计

3.4 纵断面设计

3.5 本章小结

第4章 重力流污水入廊研究

4.1 污水管线入廊的先决条件

4.2 污水管线入廊要点

4.3 入廊污水管道管材选择

4.4 重力流(污水)管线入廊接驳设计

4.5 重力流(污水)管线入廊检修设施

4.6 重力流(污水)管线入廊防水问题

4.7 重力流(污水)管线入廊管线通风设施

4.8 重力流(污水)管线入廊管线监控设施

4.9 污水管线入廊同舱管线分析

4.10 本章小结

第5章 青岛市污水入廊工程实例分析

5.1 中德生态园纵七路综合管廊工程

5.2 青岛新机场工作区、航站区综合管廊工程

5.3 本章小结

第6章 BIM在综合管廊出线井中的应用

6.1 出线井分类

6.2 直埋出线

6.3 十字出线

6.4 T形出线

6.5 端墙出线

6.6 节点结合

6.7 设计修改

6.8 BIM应用

6.9 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

致谢

#### （2）供热管道系统的受力分析及优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究目的和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 管道补偿量及管道补偿方式的选用与计算

2.1 供热管道补偿量的计算

2.2 供热管道补偿方式的选用与计算

2.2.1 自然补偿

2.2.2 方形补偿器

2.2.3 波纹补偿器

2.2.4 套筒补偿器

2.2.5 球形补偿器

2.3 本章小结

第三章 管道支架的受力计算与分析

3.1 荷载的分类及计算

3.1.1 垂直荷载

3.1.2 水平荷载

3.2 管道支架允许跨距的计算

3.2.1 强度条件下管道支架的允许跨距

3.2.2 刚度条件下管道支架的允许跨距

3.3 管道支架结构抗震设计

3.3.1 地震影响系数

3.3.2 管道支架结构基本周期

3.3.3 管道支架刚度计算

3.3.4 截面抗震验算

3.4 管道支架基础设计

3.4.1 基础类型

3.4.2 基础埋深

3.4.3 基础的偏心距

3.4.4 基础底面的压力计算

3.4.5 管墩设计

3.5 管道支架分类及设计计算

3.5.1 支架的分类

3.5.2 支架的设计计算

3.6 本章小结

第四章 管道补偿器和支架选型系统的GUI界面设计

4.1 MATLAB软件介绍

4.2 MATLAB/GUI界面

4.2.1 设计原则

4.2.2 设计步骤

4.2.3 图形界面

4.3 管道补偿器查询系统

4.3.1 主界面

4.3.2 L型补偿器的选用界面

4.3.3 L型补偿器弹性力计算界面

4.3.4 Z型补偿器弹性力计算界面

4.3.5 单管方形补偿器的选用界面

4.3.6 单管方形补偿器弹性力计算界面

4.4 管道支架选型系统

4.4.1 活动管架选用界面

4.4.2 活动管架基础选用界面

4.4.3 固定管架选用界面

4.4.4 固定管架基础选用界面

4.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （3）某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 城市燃气管道风险管理国内外研究现状

1.2.2 城市供水管道以及市政管线综合风险管理国内外研究现状

1.2.3 集中供热项目风险管理国内外研究现状

1.3 研究的主要内容

1.3.1 论文各章内容

1.3.2 论文结构

2 相关理论与技术

2.1 风险管理理论

2.1.1 管道风险

2.1.2 管道风险评估

2.1.3 管道风险评估技术

2.2 直埋供暖管道工程建造及运行

2.2.1 直埋供暖管道工程组成

2.2.2 直埋供暖管道工程安装

2.2.3 直埋供暖管道工程运行

3 项目直埋管道泄漏风险识别

3.1 项目情况

3.1.1 项目基本情况

3.1.2 项目运行危害事件

3.2 项目管道泄漏危害因素识别

3.2.1 基于故障树分析的管道泄漏危害因素识别

3.2.2 项目管道泄漏危害因素整理分类

4 项目直埋管道泄漏风险分析

4.1 项目管道分段及研究对象选取

4.2 管道泄漏危害因素权重的确定

4.2.1 递阶层次结构评价指标体系

4.2.2 判断矩阵的建立

4.2.3 排序及一致性检验

4.3 管道泄漏风险的专家评判

4.3.1 专家调查确定风险等级

4.3.2 风险等级的矩阵合成

5 项目直埋管道泄漏风险评价

5.1 管道泄漏风险模糊综合评价

5.1.1 因素集和评判集的确定

5.1.2 模糊综合评价计算过程

5.2 管道泄漏风险处置措施建议

5.2.1 管道泄漏风险处置原则

5.2.2 研究结果分析及风险处置措施建议

6 结论

6.1 论文的总结

6.2 论文有待继续研究的问题

参考文献

附录 A 管道泄漏危害因素相对重要性调查

附录 B 管道泄漏危害因素风险等级调查

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （4）直埋供热管道管系中管件应力分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 弯头研究动态

1.2.2 三通研究动态

1.2.3 管道稳定性研究动态

1.3 本文研究内容

第二章 直埋供热管道结构理论基础分析

2.1 荷载与应力

2.1.1 荷载分类

2.1.2 应力分类

2.2 直埋管道失效形式

2.2.1 管道强度失效

2.2.2 管道稳定性失效

2.3 直埋管道应力验算

2.3.1 安定性理论分析

2.3.2 强度验算

2.3.3 稳定性验算

2.3.4 管道局部验算

2.4 直埋管道屈曲理论分析

2.4.1 临界屈曲计算公式

2.4.2 线性屈曲基础理论

2.4.3 非线性屈曲基础理论

2.5 本章小结

第三章 直埋供热管道模型介绍

3.1 管道材料属性

3.2 Start-Prof有限元模型

3.2.1 Start-Prof有限元软件简介

3.2.2 弯管结构有限元模型

3.2.3 三通管道有限元模型

3.3 ANSYS有限元模型

3.3.1 单元类型

3.3.2 管-土相互作用

3.3.3 网格划分

3.3.4 边界条件

3.3.5 弯管模型

3.3.6 三通管道模型

3.4 直管段局部屈曲模型

3.4.1 初始缺陷分布模拟

3.4.2 模型建立

3.5 本章小结

第四章 直埋供热管道局部有限元分析

4.1 弯头有限元分析

4.1.1 Start-Prof有限元应力分析

4.1.2 ANSYS有限元应力分析

4.2 三通有限元分析

4.2.1 Start-Prof有限元应力分析

4.2.2 ANSYS有限元应力分析

4.3 直管段局部稳定性分析

4.3.1 特征值屈曲分析

4.3.2 非线性屈曲分析

4.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

附录 :Start-Prof软件数值模拟边界条件

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （5）大管径直埋供热管道受力与稳定性分析（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 引言

2 绪论

2.1 供热管道技术发展

2.1.1 国内供热管道技术发展

2.1.2 国际供热管道技术发展

2.2 供热管道材料性能与敷设方式

2.2.1 供热管道基本结构

2.2.2 供热管道材料性能

2.2.3 供热管道敷设方式

2.3 供热管道所受荷载

2.3.1 管土相互作用与热应力

2.3.2 供热管道应力分类

2.3.3 供热管道稳定性分类

2.4 供热管道现存问题与研究现状

2.4.1 供热管道现存问题

2.4.2 供热管道研究现状

2.5 研究内容与技术路线

2.5.1 研究内容

2.5.2 研究技术路线

3 大管径热力管道应力及稳定性分析计算

3.1 大管径热力管道与土壤的相互接触

3.2 大管径热力管道受力分析

3.2.1 地埋管道外部土壤力

3.2.2 热力管道内部荷载引起的内力

3.3 富水地层热力管道应力计算

3.4 热力管道稳定性分析

3.4.1 热力管道轴向受压稳定性分析

3.4.2 热力管道承受均匀外压稳定性分析

3.4.3 双向受压热力管道稳定性分析

3.5 本章小结

4 大管径供热管道及管周土体材料特性分析

4.1 预制供热管道材料特性

4.2 数值模型单元选择

4.3 管周土体土力学实验

4.3.1 实验方法

4.3.2 实验结果

4.3.3 模型材料参数

4.4 本章小结

5 大管径供热管道热-力耦合有限元分析

5.1 工程概况

5.1.1 地质概况

5.1.2 热力管道设计

5.2 热力管道直管段有限元分析

5.2.1 埋深作用

5.2.2 内压作用

5.2.3 温度作用

5.2.4 土体作用

5.3 热力管道变径管段有限元分析

5.3.1 埋深作用

5.3.2 内压作用

5.3.3 温度作用

5.3.4 土体作用

5.4 热力管道弯头管段有限元分析

5.4.1 埋深作用

5.4.2 内压作用

5.4.3 温度作用

5.4.4 土体作用

5.5 大管径热力管道局部稳定性分析

5.5.1 堆载模型

5.5.2 堆载作用下管道局部稳定性分析

5.5.3 管道底部不均匀沉降模型

5.5.4 地层不均匀沉降管道局部稳定性因素分析

5.6 本章小结

6 砂砾地层热力管道受力光弹实验

6.1 实验装置

6.2 实验原理

6.3 实验材料及容器

6.3.1 颗粒体受力分析

6.3.2 实验参数与工况

6.4 大管径供热管道受力分析

6.4.1 地埋热力管道初始力链分析

6.4.2 管径对热力管道-土系统受力的影响

6.4.3 管道埋深对管-土系统受力的影响

6.4.4 管道底部土壤沉降对管道受力的影响

6.4.5 颗粒元建模验证

6.5 本章小结

7 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

附录A 图3-1建模APDL命令

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （6）电预热技术在直埋供热管道上的应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 国内外集中供热研究现状与分析

1.2.1 国外集中供热研究现状

1.2.2 国内集中供热研究现状

1.3 无补偿与有补偿安装对比

1.3.1 有补偿安装

1.3.2 无补偿安装

1.4 主要研究内容和方法

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 主要研究方法及技术路线

第二章 电预热安装技术概述

2.1 电预热的应用领域

2.2 电预热的工作原理

2.3 管道电预热安装与其它预热安装方式的比较

2.3.1 施工条件要求

2.3.2 热量消耗

2.3.3 预热时间的比较

2.3.4 电预热的其他优势

2.4 电预热设备的特点

2.5 电预热段之间的连接方式

2.6 本章小结

第三章 电预热技术在呼和浩特集中供热工程中的应用

3.1 工程概况

3.2 主要施工方法及技术措施

3.2.1 施工前准备

3.2.2 挖土工程

3.2.3 预热段划分方案

3.2.4 泡沫垫的设置

3.3 电预热技术应用

3.3.1 设计预热温度的确定

3.3.2 预热段的划分

3.3.3 管道预热设计伸长量的确定

3.3.4 管道预热温度与时间关系曲线

3.3.5 电预热设备电流与环境温度的关系

3.3.6 管道伸长量与时间关系曲线

3.3.7 管道供水伸长量与回水伸长量的比较

3.3.8 管道长度与管道伸长量的关系

3.4 本章小结

第四章 直埋热力管道无补偿敷设应力分析

4.1 直埋无补偿技术理论简介

4.2 直埋无补偿技术的应用概况

4.3 管道应力的计算

4.3.1 管道壁厚的确定

4.3.2 管道的应力计算

4.3.3 管道摩擦力的计算

4.4 管道的热膨胀及热应力计算

4.4.1 管道的热膨胀计算

4.4.2 管道的热应力计算

4.4.3 管道的推力计算

4.5 本章小结

第五章 直埋热力管道的有限元分析

5.1 有限元法介绍

5.2 大型有限元软件ANSYS简介

5.2.1 ANSYS结构分析功能

5.2.2 有限元建模方法

5.2.3 有限元单元类型

5.2.4 有限元网格划分

5.2.5 建立实体模型

5.3 管道的有限元分析

5.3.1 有限元验证

5.3.2 管道伸长量变化

5.3.3 管道应力变化

5.3.4 运行时管道变化

5.4 本章小结

第六章 结论及展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （7）多场耦合作用下无补偿大口径直埋热力管网的特性研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

缩写和符号清单

1 引言

2 文献综述

2.1 国内外直埋供热管道的发展

2.1.1 国内直埋供热管道的发展

2.1.2 国外直埋供热管道的发展

2.2 国内外对直埋供热管网的研究

2.2.1 国内对直埋供热管网的研究

2.2.2 国外对直埋供热管网的研究

2.3 直埋热力管道的特性分析

2.3.1 直埋管道的基本结构及材料性能

2.3.2 供热管道的敷设方式

2.3.3 直埋管网所受载荷分析

2.3.4 直埋管网应力分类及验算方法

2.3.5 直埋管道的破坏方式

2.3.6 直埋管道的安装方式

2.4 直埋管道受力设计运行中存在的问题

2.5 本文研究的研究意义及内容

2.5.1 研究内容

2.5.2 研究方法及技术路线

3 直埋管网载荷分类及关键部件受力分析

3.1 直埋管道主要荷载

3.2 直埋管道直管的受力计算方法

3.3 直埋管道水平弯头的受力计算方法

3.4 直埋管道纵向弯头的受力计算方法

3.5 直埋管道折角受力计算方法

3.6 直埋管道三通受力计算方法

3.7 直埋管道变径受力计算方法

3.8 本章小结

4 “L”型直埋管网流固热耦合模型的建立

4.1 物理模型

4.2 数学模型

4.2.1 假设条件

4.2.2 控制方程

4.2.3 边界条件

4.3 求解计算

4.4 数值计算结果及分析

4.4.1 实验参数对比-模型验证

4.4.2 流体域压力场、温度场分析

4.4.3 固体域温度场、结构应力、变形分析

4.5 本章小结

5 载荷耦合作用对直埋管网及弯管部件的影响

5.1 载荷耦合作用对管网等效应力的影响

5.1.1 载荷单独及共同作用管网等效应力的对比

5.1.2 载荷耦合与非耦合作用对管网等效应力的影响

5.2 载荷耦合作用对管网结构变形的影响

5.2.1 载荷单独及共同作用管网结构变形的对比

5.2.2 载荷耦合与非耦合作用对管网结构变形的影响

5.3 本章小结

6 地沟敷设管网系统特性分析

6.1 地沟敷设系统结构等效应力分析

6.1.1 载荷单独及共同作用对管网等效应力的影响

6.1.2 载荷耦合作用对管网等效应力的影响

6.2 固体域结构变形分析

6.2.1 载荷单独及共同作用管网变形的对比

6.2.2 载荷耦合与非耦合作用对管网结构变形的影响

6.3 本章小结

7 端侧位移载荷对管网等效应力及结构变形的影响

7.1 端侧位移对直埋管网应力水平及结构变形影响

7.1.1 端侧等位移载荷对直埋管网的影响

7.1.2 端侧不等位移载荷对直埋管网的影响

7.2 端侧位移对地沟管网应力水平及结构变形影响

7.2.1 端侧等位移载荷对地沟管网的影响

7.2.2 端侧不等位移载荷对地沟管网的影响

7.3 本章小结

8 弯头弯曲半径对“L”型管网特性的影响

8.1 直埋敷设中弯曲半径对管网的影响

8.1.1 弯曲半径对管网等效应力的影响

8.1.2 弯曲半径对管网结构变形的影响

8.2 直埋敷设中弯曲半径对载荷耦合作用的影响趋势

8.2.1 弯曲半径对管网应力水平的耦合影响

8.2.2 弯曲半径对管网结构变形的耦合影响

8.3 地沟敷设中弯曲半径对管网的影响

8.3.1 不同弯曲半径管网的应力及变形分布

8.3.2 弯曲半径对管网应力及结构变形的影响趋势

8.4 本章小结

9 结论

9.1 主要结论

9.2 主要创新点

9.3 主要展望

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （8）供热热水管道管廊敷设方式研究进展（论文提纲范文）

1 热水管道敷设方式

1.1 热水管道传统敷设方式

1.2 传统敷设方式的弊端与管廊热水管道敷设方式

2 管廊热水管道的敷设设计

2.1 管廊热水管道现行敷设方式存在的问题

2.2 管道应力计算依据

2.2.1 我国管道应力计算的依据

2.2.2 国外管道应力计算依据

2.3 管廊热水管道无补偿敷设技术条件

3 管廊热水管道无补偿敷设存在的主要问题

3.1 管道应力的计算

3.1.1 轴向应力的计算

3.1.2 热应力的计算

3.1.3 内压轴向应力

3.2 稳定性验算

3.2.1 整体稳定性验算

3.2.2 局部稳定性验算

4 主要技术问题解决途径设想

4.1 管廊热水管道敷设理论体系构建设想

4.2 管廊热水管道敷设工程设想

4.2.1 管廊结构能够承受热膨胀力作用

4.2.2 管廊结构不能承受热膨胀力作用

5 结束语

#### （9）水平定向穿越回拖过程管道力学研究（论文提纲范文）

摘要 Abstract 第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 管道穿越技术国内外发展现状

1.2.2 管道吊装技术国内外研究现状

1.2.3 回拖力计算方法研究现状

1.3 研究内容

1.4 研究思路与技术路线

1.5 创新点 第2章 水平定向穿越技术及管道回拖作业分析

2.1 水平定向穿越铺管技术概述

2.1.1 系统简介

2.1.2 施工流程

2.1.3 现场布置

2.1.4 技术优点和难点

2.2 管道回拖概述

2.2.1 管道吊装分析

2.2.2 弯曲段管道回拖分析

2.3 初始参数分析

2.3.1 主要参数分析

2.3.2 初始参数取值分析

2.4 本章小结 第3章 吊装过程管道强度分析

3.1 管道吊装有限元模型分析

3.1.1 前期模型分析

3.1.2 验证实验

3.1.3 有限元模型优化

3.2 实例分析与验证

3.3 最佳上提高度分析

3.4 本章小结 第4章 管道上提最佳施工参数分析

4.1 管道吊装理论模型建立

4.1.1 物理模型建立

4.1.2 轴力分析

4.1.3 模型简化

4.1.4 数学模型建立

4.1.5 边界条件

4.2 梁模型求解分析

4.2.1 小曲率梁变形分析

4.2.2 大曲率梁变形分析

4.3 求解计算

4.3.1 迭代求解流程分析

4.3.2 大挠度梁数值积分求解

4.3.3 软件实现

4.4 实例计算与分析

4.5 吊点载荷影响分析

4.6 管道轴力影响分析

4.7 出土角影响分析

4.8 最佳起吊位置分析

4.8.1 起吊B位置

4.8.2 起吊间距

4.8.3 最佳吊点组合

4.8.4 最佳位置敏感性分析

4.9 本章小结 第5章 弯曲段管道力学研究

5.1 有限元接触理论

5.1.1 接触过程的非线性

5.1.2 接触面条件

5.1.3 接触问题的一般求解过程

5.2 弯曲段管道回拖有限元模型建立

5.2.1 模型简化及假设

5.2.2 有限元模型建立

5.3 实例计算与分析

5.3.1 计算参数

5.3.2 结果分析

5.4 连续弯曲轨迹对回拖影响分析

5.5 本章小结 第6章 回拖力计算

6.1 关键点选取

6.2 弯曲段管道回拖力计算

6.2.1 弯曲效应

6.2.2 刚度绞盘效应

6.2.3 实例计算与分析

6.3 直线段管道回拖力计算

6.3.1 地面段

6.3.2 下行段

6.3.3 水平段

6.3.4 上行段

6.4 关键点回拖力计算

6.5 回拖力计算软件介绍

6.5.1 GB50423-2007计算法

6.5.2 卸荷拱计算法

6.5.3 整体绞盘计算法

6.5.4 刚度绞盘算法

6.6 实例计算与分析

6.7 配液降浮减阻技术分析

6.8 本章小结 第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望 致谢 参考文献 附录 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果

#### （10）综合管廊中热力管道的敷设方式及其应力分布（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外综合管廊发展现状

1.2.1 国外综合管廊发展现状

1.2.2 国内综合管廊发展现状

1.3 国内外热力管道的敷设现状

1.3.1 国外热力管道的敷设现状

1.3.2 国内热力管道的敷设现状

1.4 论文主要研究内容

2 综合管廊概述

2.1 综合管廊分类

2.1.1 干线综合管廊

2.1.2 支线综合管廊

2.1.3 缆线综合管廊

2.1.4 混合综合管廊

2.2 综合管廊收容的管线

2.2.1 收容管道种类分析

2.2.2 管道布置原则

2.3 综合管廊的断面类型

2.4 综合管廊的附属设施

2.4.1 消防系统

2.4.2 通风系统

2.4.3 供电系统

2.4.4 照明系统

2.4.5 排水系统

2.4.6 监控与报警系统

2.4.7 标识系统

2.5 本章小结

3 室外热力管道敷设

3.1 室外热力管道布置基本原则

3.1.1 热力管道布置形式

3.1.2 室外热力管道定线原则

3.2 室外热力管道敷设方式

3.2.1 地上敷设

3.2.2 地下敷设

3.3 不同敷设方式的优缺点

3.3.1 地上敷设

3.3.2 地沟敷设

3.3.3 直埋敷设

3.4 综合管廊中热力管道的敷设方式

3.4.1 综合管廊中热力管道的布置

3.4.2 综合管廊中热力管道的敷设方式

3.5 本章小结

4 热力管道敷设方式的测试研究

4.1 测试目的

4.2 架空热力管道在无外加力情况下的测试

4.2.1 测试一简介

4.2.2 测试一现场布置图

4.2.3 测试一结果

4.3 架空热力管道在有外加力情况下的测试

4.3.1 测试二简介

4.3.2 测试二现场布置图

4.3.3 测试二结果

4.4 测试数据分析

4.5 本章小结

5 热力管道敷设方式的模拟研究

5.1 ABAQUS软件介绍

5.2 ABAQUS分析流程

5.3 热力管道敷设方式的模拟结果与分析

5.3.1 模拟的目的和内容

5.3.2 模型建立与验证

5.3.3 模拟结果与分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

附录

致谢

参考文献

附录 硕士研究生学习阶段发表论文

### 四、大管径热力管道敷设设计实例分析（论文参考文献）

- [1]污水入廊工程工艺设计及BIM应用研究 ——以青岛某立交及新机场管廊项目为例[D]. 蔺世平. 青岛理工大学, 2020(01)

- [2]供热管道系统的受力分析及优化[D]. 孙守江. 北京建筑大学, 2020(01)

- [3]某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究[D]. 王雪平. 北京交通大学, 2020(03)

- [4]直埋供热管道管系中管件应力分析[D]. 张文议. 长安大学, 2020(06)

- [5]大管径直埋供热管道受力与稳定性分析[D]. 任鹏召. 北京科技大学, 2019(07)

- [6]电预热技术在直埋供热管道上的应用[D]. 樊磊. 河北工业大学, 2018(06)

- [7]多场耦合作用下无补偿大口径直埋热力管网的特性研究[D]. 徐钱. 北京科技大学, 2018(08)

- [8]供热热水管道管廊敷设方式研究进展[J]. 范辉,王飞,王国伟,雷勇刚,张建伟,李海东. 华侨大学学报(自然科学版), 2017(06)

- [9]水平定向穿越回拖过程管道力学研究[D]. 刘旭. 西南石油大学, 2017(06)

- [10]综合管廊中热力管道的敷设方式及其应力分布[D]. 胡月月. 西安建筑科技大学, 2017(06)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/bfa5a8dcf4b0ccd463130c27.html