# 聚乙烯管材在燃气输配管网领域的应用探讨

### 一、聚乙烯管道在燃气输配管网领域的应用探讨（论文文献综述）

杜思雨[1]（2020）在《城市燃气输配管道泄漏检测实验系统研发》文中研究指明随着我国天然气消费规模的日益增加,管道运输在五大运输方式中也占据越来越重要的位置。但是,由于输气管道使用年限过久、施工时密封圈和焊缝不严、腐蚀、第三方破坏等都会造成管道发生泄漏,燃气泄漏会使空气受到污染,甚至引发爆炸,危害城市的公共安全,造成人员伤亡。目前国内外学者对管道泄漏检测和定位技术仍在探索,找寻更优化的技术,所以建立一套可开展燃气管道泄漏检测与定位实验的系统具有十分重要的研究意义和使用价值。本文从实验角度出发,在调研国内外泄漏检测的方法、国内外实验系统搭建现状的基础上,结合流体动力学理论、信号检测方法和燃气管道类国家标准规范,研发了一套模拟城市燃气输配管道的实验系统。系统由气源模块、埋地直钢管模块、埋地直PE管模块、架空环状钢管模块、架空环状PE管模块、数据采集与控制模块组成。管道采用法兰连接,具有易拆装的特点,能根据实验要求更换管道,可以进行直管道、弯管道和变径管道等复杂运行条件下的燃气泄漏检测实验。实验管道模块选择可用阀门控制,可以满足支状管道、直管道的实验要求。实验系统设计过程中,充分考虑了系统的性能和安全,确定了实验系统的总体架构、基本组成和设备布置,详细介绍系统的工作流程和原理;依据模型相似原理和燃气设计规范,确定实验管道的设计压力、流量、温度、管壁厚度等参数,并结合水力计算、热力计算,对管道、气源系统、变送器组和阀门进行选型;分析数据采集与控制模块的组成,用GX works软件编写PLC逻辑程序控制阀门,LabVIEW虚拟仪器软件编写上位机系统,实现各个功能模块要求。依据实验系统设计,搭建城市输配燃气管道实验泄漏检测系统。对实验系统软件功能、管道强度、管道气密性、电气元件进行测试,改进测试过程发现的不足。开展基于流量法的泄漏检测实验,实验显示可以检测到泄漏发生。实验系统的功能满足了设计要求,可初步满足研究人员实验需求。图[98]表[16]参考文献[123]

胡雅茜[2]（2020）在《燃气管网中新材料和先进技术的应用探讨》文中认为随着经济的不断发展,人们生活水平和环保意识的不断提高以及我国城市化进程的快速发展,促使人们在家居生活中选择更为清洁、干净的天然气。我国城市燃气管网工程正在不断完善,我国也在大力实施西气东输工程,人们的生活离天然气也越来越近,燃气管网的安全显得尤为重要,如果发生泄漏或者管道破损事故,不仅会伤害人们的身体,而且还会造成较大的经济损失。本文研究城市燃气管网中运用的新材料和新技术,探究城市燃气管道的安全建设和管理,以期为城市燃气管网的建设和安全运行提供一定的技术支持,保证燃气供应的安全,促进燃气管网的技术快速发展。

刘畅[3]（2020）在《城镇燃气管道材料对比分析与应用研究》文中研究指明随着我国成为能源消耗大国,在“创新、绿色”发展的背景下,天然气作为清洁能源的代表,在城镇中、乡村中的应用越来越广泛。同时,天然气管网的建设安全及平稳运行也逐渐被人们关注。本文针对燃气管网建设及运行中,管材的选择问题进行了相关研究。户外埋地燃气管道存在的问题包括金属管道容易产生气孔、裂纹等缺陷,PE管道长期服役后老化硬脆、破碎。在设计施工中,管线间距过小,一些管线存在于建筑红线;目前应用的检漏方法较为局限性大;加之监督管理片面依靠于责任心和事后处罚等。针对上述埋地管道出现的问题,通过对球墨铸铁管、钢管、PE管的材料特性及金属管道和PE管道的焊接方法、缺陷检验方法等,进行对比分析,得出三种材料之间的可替代性。在考虑施工成本及管线维护方面后,得出DN200以下的管道适合使用PE管道,DN200-DN400的管道适合使用离心球墨铸铁管,DN400以上的管道适合使用3PE防腐钢管。在管廊环境条件下,通过分析20钢、Q345D及L290M三种材质的综合性能,得出L290M的综合性能最好。在分析了管廊中管道失效的原因后,提出用综合性能好的L290M直缝钢管代替20钢无缝钢管的可能性。

白洋[4]（2020）在《X市市政PE管道项目可行性研究》文中研究说明聚乙烯（PE）管具有水力性能优越、密度低、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能好、易于施工和安装等特点,广泛应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节水灌溉等领域。针对于聚乙烯管道的种种优势及优秀的经济效益探索聚乙烯管应用于管道铺设项目的可行性研究,已显得至关重要。近年来,随着我国改革开放的不断深入及国家对基础设施建设的进一步投入,国内对塑料管道的需求一直保持着年均13%以上的增长速度。一方面,根据国家能源局最新规划,“十三五”期间鼓励以气代油,促进天然气产业发展,努力促使天然气在我国能源消费结构中的比重由3.6%提高到8%以上,城市燃气的需求量将日益增长,天然气管网建设进入高潮。另一方面,目前中国经济的强劲发展和政府对基础建设投入的提高,带动了城镇燃气、给排水管网更新和改建的发展。民用、商用对燃气和水的强力需求,又加快了各种资本对这个市场的进入。新设施建设增加,同样增强了对管网的需求。本文通过调研国内外聚乙烯管道的发展及研究现状,并以此为出发点,结合X市的地貌、气候、水资源量等自然区域特征及聚乙烯管的规格和性能优点,确定X市所用聚乙烯管的方案,包括所用PE管所要求的特点及主要技术参数。综合以上分析研究内容,从本身可靠性、环境、职业安全、风险评价和经济效益等5方面进一步分析了聚乙烯管作为X市燃气和给水排水管道项目的可行性。由此得出以下结论:X市管道项目选用的聚乙烯（PE）管道具有高韧性、流阻小、施工便捷、挠度较为良好且耐腐蚀、耐低温等优点,接口连接选用焊接和机械密封相配合的方法,其在环境、安全、风险评价和经济效益是是可行的。因此,可制定适合于X市聚乙烯（PE）管道项目施工方案以指导施工。该项目研究的可行性符合我国“以塑代钢”的政策,对于聚乙烯管进一步广泛应用于我国的管道输送项目具有重要的参考价值。

熊威[5]（2020）在《基于BP神经网络的N市燃气管道风险管理》文中研究指明经过多年的发展,我国管道供气已基本覆盖全国城镇,随着管道运行时间的推移,燃气管道的风险也随之增加。现在管道风险研究主要着重于寻找管道事故的原因,采取事后处理手段,无法做到事前定量的检测预警机制。本文以N市燃气管道现状为基础,建立燃气管道风险评价模型,并提出预测预警系统,着重风险的事前控制。建立燃气管道风险预警系统,首先需要确定关键指标。在N市燃气管道运行现状及问题的基础上,通过风险识别,搭建了基于事故诱因和事故诱因后果的指标体系,识别出燃气管道风险评价的14个指标。构建了以14个关键指标为输入值,燃气管道风险的概率和综合风险值2个指标作为输出值,隐含层具有10个神经元的典型三层BP神经网络。运用Python中的sk-learn模块,建立训练—验证—预测的BP神经网络模型,以实地调研的数据为参数训练BP神经网络,经过验证,表明了该模型具有良好的适用性。为验证该模型预测功能的准确性,本文选用N市两条典型的燃气管道进行实例证明,验证结果表明BP神经网络得到的风险概率值及综合风险系数值均与实际相符,进一步说明本文所建立的燃气管道风险评价预测系统真实可靠。根据BP神经网络计算出的综合风险系数,得出燃气管道的5个风险等级,并制定了相应的风险管控措施。本文使用的指标采用管道特性及固定参数,没有给出指标的权重,能体现出BP神经网络自身找指标间权重关系的特性,能根据建立好的模型预测管道的风险系数指标,具有很好的借鉴价值。

王雪平[6]（2020）在《某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究》文中研究表明某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究,遵循管道风险管理相关理论,并应用一定的风险评估技术开展研究。梳理与直埋供暖管道类似的城市燃气管道、供水管道、排水管道等市政管道的风险管理文献和集中供暖项目风险管理文献,在此基础上,分析某集中供暖项目直埋管道危害事件和其它基本情况。应用故障树分析法,经整理后识别出项目直埋管道泄漏风险危害因素3个方面的清单,分别是管道设备自身因素、管道运行环境因素和管道运行管理因素。3个方面的清单列为14个科目,分解为50个具体因素。项目管道分段后,选取输送段管道为例进行项目直埋管道泄漏风险分析与评价研究。主要是2个方面的分析,一是应用层次分析法对各危害因素进行权重排序;二是应用专家调查法确定各危害因素导致管道泄漏的可能性和危害后果两方面的等级后,风险评估矩阵合成得出各危害因素所处的管道泄漏风险区域等级。在上述分析的基础上,采用模糊综合评价法评价项目管道泄漏总体风险,结果为“中”风险等级。3个方面的风险因素中,“管道运行环境”评价为“高”风险等级,“管道设备自身”评价为“中”风险等级,“管道运行管理”评价为“低”风险等级。14个科目的因素中,“自然环境影响”,“介质工况差”,“运行误操作”共3个科目评价为“高”风险等级;“沟槽缺陷”,“安装缺陷”,“保温补口缺陷”,“水质监管不到位”共4个科目评价为“中”风险等级;其它的7个科目评价为“低”风险等级。对研究结果数据进行分析,联系项目实际情况,按照预先设定的风险处置原则,按层次,分因素,重点对中高风险因素提出了风险处置措施建议。本文中图13幅,表21个,参考文献57篇。

张世玮[7]（2020）在《基于超声的聚乙烯燃气管道老化检测及实验研究》文中进行了进一步梳理由于高分子材料科学技术的迅猛发展,燃气管道领域发生了“以塑代钢”的革命性变革。聚乙烯（PE）是一种半结晶的热塑性高分分子材料,其化学性质稳定、易加工成型、力学性能优异,已在工业生产和人们日常生活中得到了广泛应用。用聚乙烯材料做成的管道,在实际应用中表现出了轻质、耐磨、耐腐蚀等诸多优点,在给水管和燃气管等很多场合已逐步取代钢管。然而,作为一种高分子有机材料,其老化问题不可避免,给聚乙烯燃气管道的工程应用带来极大的安全隐患。本研究以PE80燃气管材为对象,主要从以下方面进行研究:（1）分析聚乙烯管材在使用环境中的老化行为,并进行力学性能试验和热稳定性试验,以冲击强度和氧化诱导时间的大小表征聚乙烯管材的老化状态。（2）利用短时傅里叶变换（STFT）对超声脉冲信号进行时频分析,获取不同老化试样的超声声速谱和衰减谱,分析超声声速和衰减系数随检测频率的变化规律,以及超声声速和衰减系数随老化程度的变化规律。（3）对不同试样超声脉冲信号进行频谱分析,并根据基波和二次谐波幅值计算超声非线性系数,分析超声非线性系数与聚乙烯老化程度的相互关系。（4）根据以上的试验数据,分析超声非线性响应与材料性能的内在联系,建立超声非线性系数与材料宏观性能（冲击强度、氧化诱导时间）的变化关系,为评估聚乙烯管道的老化状态提供重要依据。

崔海涛[8]（2019）在《PE管焊接质量检测技术的应用研究》文中进行了进一步梳理聚乙烯（PE）管材,在施工连接、管路系统气密性和使用周期等方面具有明显优势,从20世纪60年代开始,发达国家已经大规模使用聚乙烯管道输送天然气。我国聚乙烯燃气管道的研究始于上世纪80年代初期,起步较晚,但发展迅速。目前,针对聚乙烯焊接接头的质量检验主要依靠外观检测和压力试验。前者具有很大的人为主观性,而后者只能检验管道当前的气密性,两种方法均无法看到焊口内部的连接情况。无损检测技术用于聚乙烯焊接接头的质量检测成为研究与应用的方向。本文对超声波相控阵检测技术用于聚乙烯焊接接头的无损检测进行了研究与探讨,结合工程案例,对检查结果进行了分析,给出检测方法的适用性建议。

罗兴月[9]（2019）在《城市PE燃气管道风险评估技术研究与应用》文中研究指明聚乙烯（Polythylene,PE）燃气管道有良好的机械性能、耐腐蚀性能和抗震性能和卓越的经济性,正在逐渐替代钢管、铸铁管在燃气输送上得到普遍应用。本文运用安全工程领域中的风险管理理论和管理学领域中的现代综合评价理论,研究城市燃气PE管的风险评估方法。取得的研究成果对城市燃气运营企业的PE管网风险评估和安全运行有重要的理论意义和应用价值。城市PE燃气管道事故的发生难以避免,它不但涉及管线输配系统的安全,更严重影响着当地人身安全、社会环境与发展。目前针对城市PE燃气管道输配系统还缺乏系统性的风险分析、评价与管理方面的技术和经验。由此,合理、系统地对城市PE燃气管道进行风险评估来有效地降低事故发生的概率或最大限度地控制事故后果成为我国当前越来越关心的问题。本文主要研究城市燃气PE管的风险评估方法,创造性地建立燃气PE管的半定量风险评价体系。根据埋地PE管道自身特点,将风险管理理论和现代综合评价理论相结合,确定指标体系,建立风险评估模型,将划分的每个评估单元按风险评估模型进行打分,得到管道危险程度的风险排序。本文介绍了 PE管道的特性和管网风险管理的相关内容;通过对城市燃气管网事故的统计分析,总结PE燃气管道发生事故的主要原因有哪些,找出造成事故发生的主要因素;根据安全工程学领域中的风险管理理论,选用事故树分析法、专家评议法、安全检查表分析法和管道指数评分法建立评估事故发生可能性的指标体系;分析比对管理学领域中的现代综合评价理论中五种常用的现代综合评价方法,确定选用层次分析法进行指标权重计算;对管道事故发生的后果进行分析,确定影响事故后够严重程度的各项指标。最终,建立完整的PE燃气管道的半定量风险评价体系。本人在对本课题的研究过程中有幸参与了本溪辽油新时代燃气有限公司部分PE管的风险评估,在项目中对本模型进行应用,从而使模型更加完善。。

宋凯[10]（2019）在《泾县城镇燃气气管网中长期规划研究》文中研究指明随着我国国民经济的健康、快速发展,城市化水平不断提高,城市燃气作为一项重要的城市公用基础设施,对于改善人民生活质量、改善工商企业的能源结构、提高能源利用率、保护环境有着重要的作用。而城市燃气专业规划的编制对城市燃气事业的发展提供了技术支持。随着泾县现代化进程的快速推进,城市新的发展对城市的规模、功能布局以及重大基础设施建设等方面都提出了新的发展要求。为了进一步做好本规区的能源保障工作,适度超前进行城市的能源基础设施建设,对城市燃气进行合理有效的规划使城市资源得到更加合理的利用,本文对泾县的燃气发展进行专项规划。结合泾县整体规划,分析经县气源概况、用气现状,对市场用气量进行预测,基于Pipeline Studio软件,对泾县燃气的输配系统进行仿真模拟,在此基础上,对门站设计、CNG常规站及LNG加气站、施工组织设计及环保等方面进行了综合规划。主要成果如下:（1）对泾县现有气源及管道情况进行研究确定了未来泾县气源的选择——泾县将引进“川气东送”江南联络线天然气作为主气源,引入管道气源后,将CNG和LNG作为应急气源。（2）依据《泾县县城总体规划（2014-2030年）》对泾县的工业、商业、民用和车辆用气、采暖及空调、分布式能源需求进行预测及研究,确定了泾县未来发展对天然气的需求,同时确定了泾县调峰及应急需求量。（3）依据泾县原有管道情况结合泾县未来气量需求,通过研究3条城区管网线路结合考虑投资、覆盖率、安全、环保等因素最终确定方泾县主城区管网规划线路。（4）依据泾县近、远期需求量对结合气源管网布局,确定泾县门站定于205省道与322国道交叉口西北角,紧邻205省道,占地面积12127 m2（约18.19亩）。门站的供气规模为1.5×108 m3/a,小时供气能力为2.0×104 m3/h,高压出口设计压力为2.5 MPa,中压出口设计压力为0.4 MPa。（5）通过水力计算研究确定方案中所有管道规划符合设计要求,根据管道的压力级别及使用条件,经过对管材各方面优缺点进行比较后确定了泾县县城区内中压燃气全部采用埋地管采用PE管,经过对比LNG储罐储气及高压储罐储气的优缺点最终确定由LNG储罐进行储气。（6）根据泾县实际车辆用气需求情况并研究实际优缺点确定加油车辆、出租车及部分长途车由CNG常规站进行加气,大货车,长途车,和部分公交车由LNG加气站进行加气。通过泾县加油站实际分布结合投资、安全、后期管控等方案对比最终确定不建设油气合建站而单独建设CNG常规站,和LNG加气站。设计结合城市现状,既考虑了近期城市总体发展的要求,又充分为更长远期城市发展对燃气供应的需要预留了空间,方案具有分期实施操作性。远期城市中压输配系统多点供气,有效利用压能,充分提高中压管网的可靠性和经济性,进一步降低了投资规模。为确保城市安全平稳供气、提高供气生产调度能力、运行管理水平和应急处理能力等各方面提供了有力的保障。

### 二、聚乙烯管道在燃气输配管网领域的应用探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、聚乙烯管道在燃气输配管网领域的应用探讨（论文提纲范文）

#### （1）城市燃气输配管道泄漏检测实验系统研发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

注释说明清单

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1研究背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 管道泄漏检测定位方法综述

1.2.1 直接检测法

1.2.2 间接检测法

1.3 国内外泄漏检测方法研究

1.3.1 直接检测研究现状

1.3.2 间接检测研究现状

1.3.3 实验系统构建现状

1.3.4 泄漏检测技术存在的问题分析

1.4 课题研究主要内容

1.5 本章小结

2 实验系统结构和参数设计

2.1 实验系统总体结构

2.2 实验系统基本组成

2.2.1 气源系统

2.2.2 实验管道系统

2.2.3 数据采集与控制系统

2.3 实验系统工作原理

2.4 实验系统参数设计

2.4.1 相似理论

2.4.2 系统流速设计

2.4.3 设计压力

2.4.4 管材壁厚选择及强度校验

2.4.4.1 管壁厚度计算

2.2.4.2 管道稳定性校验

2.4.5 水力计算

2.4.6 热力计算

2.5 实验仪器的选型

2.5.1 气源系统的选型

2.5.2 变送器的选型

2.5.3 阀门的选型

2.6 本章小结

3 实验系统数据采集与控制

3.1 总体架构

3.2 硬件组成

3.2.1 可编程逻辑控制器(PLC)

3.2.2 高速数据采集卡

3.2.3 串口服务器

3.3 PLC逻辑控制

3.3.1 PLC编程软件介绍

3.3.2 PLC逻辑控制程序实现

3.4 数据采集与控制系统软件设计

3.4.1 虚拟仪器介绍

3.4.1.1 虚拟仪器的概念与特点

3.4.1.2 虚拟仪器开发软件LabVIEW

3.4.2 数据采集与控制系统程序设计

3.4.2.1 系统通讯模块和参数设置模块

3.4.2.2 数据采集与显示模块

3.4.2.3 数据保存模块

3.4.2.4 阀门控制模块

3.4.2.5 历史数据查询模块

3.4.2.6 泄漏检测模块

3.4.2.7 信号处理与泄漏定位模块

3.5 本章小结

4 实验系统构建与测试

4.1 实验系统搭建

4.1.1 架空环型管道搭建

4.1.2 埋土直管道搭建

4.1.3 气源系统搭建

4.1.4 数采与控制模块硬件搭建

4.2 系统测试

4.2.1 管道强度和气密性测试

4.2.2 系统软件测试

4.2.3 基于流量法的泄漏检测

4.3 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （2）燃气管网中新材料和先进技术的应用探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 城市燃气管网的供气安全

2 城市燃气管网的检测技术

3 新材料在城市燃气管网中的应用

4 先进技术在城市燃气管网安全中的应用

5 结语

#### （3）城镇燃气管道材料对比分析与应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 天然气户外管线发展概述

1.1.2 天然气户外管线安全情况概述

1.2 课题意义

1.3 论文的主要内容及研究方法

1.4 本章小结

第2章 户外燃气管道材料的研究及应用情况

2.1 户外燃气管道材料的种类及特点

2.1.1 球墨铸铁管

2.1.2 焊接钢管

2.1.3 无缝钢管

2.1.4 PE管

2.2 户外燃气管道材料的应用

2.2.1 金属管材

2.2.2 聚乙烯管材

2.3 国内外研究情况

2.3.1 国内研究情况

2.3.2 国外研究情况

2.4 本章小结

第3章 不同埋地燃气管材泄漏原因及失效机理分析

3.1 燃气管网泄漏原因

3.2 室外燃气事故数据统计

3.3 不同燃气管材典型事故分析

3.4 埋地燃气管网失效机理分析

3.4.1 管道受力模型分析及抗力衰退分析

3.4.2 管道的失效理论

3.5 本章小结

第4章 城镇燃气埋地管道焊接特性分析及性能比较

4.1 金相组织分析

4.1.1 金相组织分析实验方法

4.1.2 实验结果分析

4.1.3 实验结论

4.2拉伸实验

4.2.1 拉伸实验方法

4.2.2 拉伸实验原理

4.2.3 拉伸实验结果分析

4.3硬度实验

4.3.1 硬度的实验方法

4.3.2 硬度实验结果分析

4.4夏比冲击实验

4.4.1 夏比冲击实验方法

4.4.2 实验结果分析

4.5 材质化学元素分析

4.6 PE管道实验

4.6.1拉伸实验

4.6.2 电镜扫描

4.6.3 热失重曲线

4.7 本章实验结果分析

4.8 本章小结

第5章 钢制燃气管道防腐与PE管性能检测比较

5.1 钢制燃气管道腐蚀的原因

5.2 燃气管道的防腐方法

5.2.1 架空管道

5.2.2 埋地管道的管道外壁的防腐

5.2.3 电保护法-牺牲阳极保护

5.2.4 PE管道的老化

5.3 燃气管线缺陷检测方法

5.3.1 金属管道防腐层检测方法

5.3.2 燃气金属管道焊接与PE管道焊接对比

5.3.3 燃气金属管道焊接与PE管道焊口检测方法的对比

5.4 本章小结

第6章 燃气工程中不同材质管道的综合对比分析

6.1 球墨铸铁管、钢管、PE管的综合性能对比

6.1.1 三种材料的材质性能对比

6.1.2 一般埋地管道综合单价比对

6.1.3 一般埋地管道实际工程经济比对结果分析

6.2 综合管廊工程综合对比

6.2.1 综合管廊工程条件下无缝钢管与焊接钢管的应用背景

6.2.2 综合管廊内无缝钢管与焊缝钢管综合对比

6.3 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

致谢

#### （4）X市市政PE管道项目可行性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.2.4 国内外总体情况对比

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 聚乙烯管道发展分析

2.1 聚乙烯管道发展情况分析

2.2 聚乙烯(PE)管道分析

2.2.1 聚乙烯(PE)管道规格划分

2.2.2 聚乙烯(PE)管道主要使用范围及性能要求

2.3 X市市政管道项目聚乙烯(PE)管道方案

2.3.1 X市管道项目所用聚乙烯(PE)管道特点

2.3.2 X市管道项目所用聚乙烯(PE)管道技术参数

2.4 聚乙烯(PE)管道生产工艺

2.4.1 工艺技术方案

2.4.2 工艺技术流程

2.5 本章小结

3 聚乙烯管项目施工分析

3.1 X市基本情况

3.1.1 地貌特征

3.1.2 气候特征

3.1.3 水资源特征

3.1.4 社会经济特征

3.2 选址与总平面布置

3.2.1 项目位置的选择

3.2.2 项目总平面布置

3.3 交通运输条件

3.4 消防与保卫

3.5 工程量及主要经济技术指标

3.6 总施工方案图

3.7 基于BIM的聚乙烯管项目建设管理分析

3.7.1 规划阶段

3.7.2 优化施工进度

3.7.3 施工单位的应用

3.7.4 项目运营阶段

3.7.5 项目模块应用优势

3.8 本章小结

4 聚乙烯管道项目评价分析

4.1 聚乙烯(PE)管道本身的可靠性方面

4.2 环境安全及保障方面

4.2.1 主要污染物、污染源及防治措施

4.2.2 环境保护机构设置

4.3 职业安全方面

4.3.1 劳动安全

4.3.2 职业卫生安全

4.3.3 职业安全管理

4.4 风险评价方面

4.4.1 项目主要风险因素

4.4.2 降低和防范风险措施

4.5 经济效益方面

4.5.1 聚乙烯管道经济效益分析

4.5.2 建设投资费及资金筹措

4.5.3 建筑工程费

4.5.4 其它方面的费用

4.5.5 财务评价分析

4.5.6 营业收入、营业税金及附加和增值税分析

4.5.7 经济效益可行性

4.6 社会效益分析

4.7 本章小结

5 结论

致谢

参考文献

#### （5）基于BP神经网络的N市燃气管道风险管理（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 实践意义

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 技术路线与创新之处

1.4.1 技术路线图

1.4.2 论文创新之处

第2章 相关国内外研究现状分析

2.1 国外研究现状

2.2 国内研究现状

2.3 文献述评

第3章 N市燃气管道管理现状与问题分析

3.1 N市燃气管道目前现状分析

3.1.1 N市燃气管道布局和特点

3.1.2 N市燃气管道管理组织现状

3.2 N市燃气管道运行存在问题分析

3.2.1 信息技术问题

3.2.2 运行管理问题

3.2.3 资源投入问题

3.2.4 事故发现问题

3.3 N市燃气管道风险管理传统方法的障碍分析

3.3.1 指标评分不科学

3.3.2 评价精度不高

3.3.3 人为干扰大

3.4 本章小结

第4章 基于BP神经网络的N市燃气管道风险分类和识别

4.1 N市燃气管道风险特点和分类

4.1.1 N市燃气管道风险的特点

4.1.2 N市燃气管道风险分类

4.2 基于BP神经网络的燃气管道风险管理方法分析

4.2.1 BP神经网络方法的优点

4.2.2 BP神经网络方法的适用条件

4.2.3 BP神经网络法对燃气管道风险评价作用

4.3 基于BP神经网络的燃气管道风险识别过程

4.3.1 燃气管道风险识别的前期准备

4.3.2 燃气管道风险识别指标的确定

4.4 本章小结

第5章 基于BP神经网络的N市燃气管道风险评价

5.1 燃气管道综合风险评价原则和框架

5.2 燃气管道风险评价体系构建

5.2.1 风险评价的流程

5.2.2 燃气管道风险评价指标量化标准

5.3 基于BP神经网络的参数训练

5.3.1 评价模型训练过程

5.3.2 训练结果

5.3.3 风险发生概率和风险系数等级的确定

5.4 本章小结

第6章 基于BP神经网络的N市燃气管道风险预测及管控策略

6.1 基于BP神经网络的N市燃气管道风险预测

6.1.1 N市燃气管道数据实例

6.1.2 对管道风险实例的评价

6.2 N市燃气管道风险的管控策略

6.2.1 N市燃气管道高等级风险的管控策略

6.2.2 N市燃气管道中等级风险的管控策略

6.2.3 N市燃气管道低等级风险的管控策略

6.3 本章小结

第7章 总结及展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录A

#### （6）某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 城市燃气管道风险管理国内外研究现状

1.2.2 城市供水管道以及市政管线综合风险管理国内外研究现状

1.2.3 集中供热项目风险管理国内外研究现状

1.3 研究的主要内容

1.3.1 论文各章内容

1.3.2 论文结构

2 相关理论与技术

2.1 风险管理理论

2.1.1 管道风险

2.1.2 管道风险评估

2.1.3 管道风险评估技术

2.2 直埋供暖管道工程建造及运行

2.2.1 直埋供暖管道工程组成

2.2.2 直埋供暖管道工程安装

2.2.3 直埋供暖管道工程运行

3 项目直埋管道泄漏风险识别

3.1 项目情况

3.1.1 项目基本情况

3.1.2 项目运行危害事件

3.2 项目管道泄漏危害因素识别

3.2.1 基于故障树分析的管道泄漏危害因素识别

3.2.2 项目管道泄漏危害因素整理分类

4 项目直埋管道泄漏风险分析

4.1 项目管道分段及研究对象选取

4.2 管道泄漏危害因素权重的确定

4.2.1 递阶层次结构评价指标体系

4.2.2 判断矩阵的建立

4.2.3 排序及一致性检验

4.3 管道泄漏风险的专家评判

4.3.1 专家调查确定风险等级

4.3.2 风险等级的矩阵合成

5 项目直埋管道泄漏风险评价

5.1 管道泄漏风险模糊综合评价

5.1.1 因素集和评判集的确定

5.1.2 模糊综合评价计算过程

5.2 管道泄漏风险处置措施建议

5.2.1 管道泄漏风险处置原则

5.2.2 研究结果分析及风险处置措施建议

6 结论

6.1 论文的总结

6.2 论文有待继续研究的问题

参考文献

附录 A 管道泄漏危害因素相对重要性调查

附录 B 管道泄漏危害因素风险等级调查

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （7）基于超声的聚乙烯燃气管道老化检测及实验研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 聚乙烯管材的发展概况及其特性

1.2.1 聚乙烯管材的发展

1.2.2 聚乙烯管材的特点

1.2.3 聚乙烯材料老化的影响因素

1.3 国内外研究进展

1.3.1 国外研究进展

1.3.2 国内研究进展

1.4 研究内容

第2章 超声波检测基本理论

2.1 超声波的圆盘纵波发射声场

2.1.1 波源轴线上声压分布

2.1.2 波束指向性

2.2 超声波检测方法

2.2.1 脉冲反射法和透射法

2.2.2 纵波法和横波法

2.3 短时傅里叶变换

2.3.1 傅里叶变换

2.3.2 连续短时傅里叶变换

2.3.3 离散短时傅里叶变换

2.3.4 基本窗宽度分类

2.4 非线性超声检测技术

2.4.1 非线性超声检测原理

2.4.2 非线性波动方程的解

2.5 本章小结

第3章 聚乙烯管材的性能研究

3.1 聚乙烯材料老化机理

3.1.1 自由基反应机理

3.1.2 老化机理

3.2 聚乙烯管材老化研究方法

3.3 冲击强度试验

3.3.1 聚乙烯管材老化试样制备

3.3.2 冲击强度测试

3.4 热稳定性分析

3.4.1 氧化诱导期测量方法

3.4.2 聚乙烯氧化诱导时间测量

3.5 本章小结

第4章 超声信号采集及其声学特性研究

4.1 超声检测系统的软硬件实现

4.1.1 超声检测装置的搭建

4.1.2 数据采集系统软件设计

4.1.3 超声脉冲信号采集

4.2 STFT窗函数类型与参数的确定

4.2.1 不同窗函数的选择

4.2.2 窗宽度选择

4.3 聚乙烯的声学特征研究

4.3.1 超声波衰减特性

4.3.2 超声声速谱与衰减谱测量

4.4 本章小结

第5章 聚乙烯老化程度的非线性表征

5.1 加热时长对基波和二次谐波幅值的影响

5.2 老化时间对非线性系数的影响

5.3 非线性系数与冲击强度和氧化诱导时间的关系

5.3.1 超声非线性系数与冲击强度的关系

5.3.2 非线性系数与氧化诱导时间的关系

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文

#### （8）PE管焊接质量检测技术的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 综述

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究意义

1.3 课题国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究方法和研究内容

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究内容

第2章 聚乙烯管道连接方式及焊接缺陷

2.1 聚乙烯燃气管道连接技术发展现状

2.1.1 聚乙烯管道电熔连接

2.1.2 聚乙烯管道热熔连接

2.2 常见缺陷类型

2.2.1 聚乙烯管道电熔焊接缺陷

2.2.2 聚乙烯管道热熔焊接缺陷

2.3 产生原因

2.3.1 电熔焊接缺陷原因

2.3.2 热熔焊接缺陷原因

2.4 本章小结

第3章 聚乙烯管道焊接质量检测方法及存在问题

3.1 聚乙烯管道施工质量检测方法

3.1.1 聚乙烯管道施工质量控制

3.1.2 电熔焊接质量验收标准

3.1.3 热熔焊接质量验收标准

3.2 现有检测手段出现的问题

3.3 本章小结

第4章 超声波检测技术的试验研究

4.1 超声波检测技术的理论依据

4.2 焊接接头相控阵探伤技术的研究和实现

4.2.1 检测仪器的选择

4.2.2 探头楔块聚枫材料的选择

4.2.3 超声反射法——探头的角度选择

4.2.4 串列式检测方法的选择

4.2.5 串列式探头角度、盲区大小、探测缺陷深度等关系

4.2.6 灵敏度的调节检测

4.2.7 耦合剂的选择

4.2.8 探头的选择

4.2.9 检测时机的选择

4.2.10 扫查速度

4.3 焊接接头人工试件检测与分析

4.3.1 电熔连接接头检测分析

4.3.2 电熔连接接头加热时间与特征线距离的关系研究

4.3.3 热熔对接接头检测分析

4.3.4 热熔接头相控阵检测适用性分析

4.4 本章小结

第5章 工程实践

5.1 超声波现场检验

5.1.1 电熔接头超声检验

5.1.2 热熔接头超声检验

5.2 缺陷分析

5.2.1 缺陷类型

5.2.2 缺陷判定

5.2.3 缺陷产生原因分析

5.3 问题及改进方向

5.3.1 发现问题

5.3.2 改进方向

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （9）城市PE燃气管道风险评估技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的来源、研究背景及研究意义

1.1.1 课题的来源

1.1.2 课题的研究背景

1.1.3 课题的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外城市燃气管网风险评估研究现状

1.2.2 国内城市燃气管网风险评估研究现状

1.2.3 PE燃气管道风险评估研究现状

1.3 主要研究内容和创新

1.3.1 研究目标和内容

1.3.2 研究方法和论文结构

1.3.3 论文的创新点

1.4 本章小结

2 风险评估技术理论

2.1 风险的定义及特征

2.1.1 风险的定义

2.1.2 风险的特征

2.2 风险评估概念及方法的分类

2.2.1 风险评估概念

2.2.2 风险评估方法的分类

2.3 管道风险评估常用方法

2.3.1 安全检查表分析法

2.3.2 事故树分析法

2.3.3 专家评议法

2.3.4 管道指数风险评分法

2.4 现代综合评价理论

2.4.1 层次分析法

2.4.2 模糊综合评价方法

2.4.3 数据包络分析法

2.4.4 人工神经网络评价法

2.4.5 灰色综合评价法

2.5 本章小结

3 城市PE燃气管道风险评估方法的选择

3.1 城市燃气管网风险管理

3.1.1 城市燃气性质和分类

3.1.2 城市燃气管网

3.1.3 城市燃气管网风险

3.1.4 城市燃气管网风险管理

3.2 城市PE燃气管道风险管理的特征

3.2.1 城市燃气管道的发展

3.2.2 PE管事故的特性

3.2.3 PE管道风险管理特征

3.3 城市PE管道风险评估方法的选择

3.3.1 安全检查表法分析法

3.3.2 专家评议法

3.3.3 事故树分析法

3.3.4 管道指数评分法

3.3.5 层次分析法

3.4 本章小结

4 城市PE燃气管道风险评估模型的构建

4.1 PE燃气管道风险因素的辨识

4.1.1 风险因素辨识方法

4.1.2 风险因素分析

4.1.3 PE燃气管道风险因素

4.2 PE燃气管道风险因素指标权重的确定

4.2.1 PE燃气管道风险指标体系分析图

4.2.2 层次分析权重调查表

4.2.3 应用层次分析法计算权重

4.3 风险因素现状得分的计算

4.3.1 第三方损害

4.3.2 管道质量

4.3.3 施工质量

4.3.4 管体环境

4.4 失效可能性指标确定

4.4.1. 燃气危险性分析及分值(G)

4.4.2 泄漏分析及分值(L)

4.4.3 人口密度分析及分值(P)

4.4.4 失效后果指标计算

4.5 城市PE燃气管道风险评估评分模型及计算过程

4.5.1 风险评估基本模型

4.5.2 风险评估评分计算过程

4.6 本章小结

5 城市PE燃气管道风险评估模型的应用

5.1 评估单元的划分原则

5.2 城市PE燃气管道风险评估模型应用过程

5.3 城市PE燃气管道风险评估模型应用实例

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （10）泾县城镇燃气气管网中长期规划研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 概述

1.1 规划编制背景

1.2 城市基本概况

1.2.1 区域概况

1.2.2 人口现状

1.2.3 经济发展

1.2.4 交通体系

1.3 城市能源结构概况

1.4 城市燃气供应现状

1.5 规划内容

第2章 规划范围及目标

2.1 规划范围

2.2 规划年限

2.3 规划目标

2.4 规划原则

第3章 气源

3.1 气源现状

3.2 气源参数

第4章 用气规模

4.1 燃气负荷预测

4.2 用气量预测

4.3 高峰用气量预测

第5章 天然气输配系统

5.1 径县天然气输配系统现状

5.2 城市输配系统组成

5.3 输配系统压力级制

5.4 高压管道规划

5.4.1 选线原则

5.4.2 管道走向

5.5 中压管网系统规划

5.5.1 规划原则

5.5.2 管网布置

5.6 管材、防腐及主要设备

5.6.1 管材选取

5.6.2 防腐

5.6.3 主要设备

第6章 燃气输配管网系统仿真

6.1 输气管道稳态仿真

6.1.1 管道元件数学模型

6.1.2 非管元件数学模型

6.1.3 稳态模型求解

6.2 输气管道动态仿真

6.2.1 管道元件数学模型

6.2.2 非管元件数学模型

6.2.3 节点流量平衡方程

6.2.4 中心隐式差分法求解

6.3 基于TGNET的天然气中压管网设计比选研究

6.3.1 基本参数

6.3.2 模型建立与求解

6.3.3 结果分析与讨论

6.3.4 投资预算分析

6.3.5 方案比选

第7章 泾县天然气场站规划

7.1 选址原则及要求

7.2 泾县天然气场站现状

7.3 场站规划设计

7.3.1 泾县门站规划

7.3.2 储配站规划

7.3.3 瓶组站规划

第8章 投资匡算与效益分析

8.1 投资匡算

8.2 效益分析

8.2.1 社会济效益分析

8.2.2 环保效益分析

第9章 结论与建议

9.1 结论

9.2 建议

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表的论文及科研成果

一 学术论文与技术报告

二 主持、参与的主要工程项目

### 四、聚乙烯管道在燃气输配管网领域的应用探讨（论文参考文献）

- [1]城市燃气输配管道泄漏检测实验系统研发[D]. 杜思雨. 安徽理工大学, 2020(07)

- [2]燃气管网中新材料和先进技术的应用探讨[J]. 胡雅茜. 低碳世界, 2020(08)

- [3]城镇燃气管道材料对比分析与应用研究[D]. 刘畅. 北京建筑大学, 2020(07)

- [4]X市市政PE管道项目可行性研究[D]. 白洋. 西安科技大学, 2020(01)

- [5]基于BP神经网络的N市燃气管道风险管理[D]. 熊威. 南昌大学, 2020(01)

- [6]某集中供暖项目直埋管道泄漏风险评估研究[D]. 王雪平. 北京交通大学, 2020(03)

- [7]基于超声的聚乙烯燃气管道老化检测及实验研究[D]. 张世玮. 上海应用技术大学, 2020(02)

- [8]PE管焊接质量检测技术的应用研究[D]. 崔海涛. 北京建筑大学, 2019(03)

- [9]城市PE燃气管道风险评估技术研究与应用[D]. 罗兴月. 沈阳建筑大学, 2019(05)

- [10]泾县城镇燃气气管网中长期规划研究[D]. 宋凯. 西南石油大学, 2019(06)

本文来源: https://www.lw53.cn/article/e43dbfe8d060b9454d7cca08.html